## Лист1
ПРЕЙСКУРАНТ цен введен с 01.01.2013 года на услуги ОАО "Метан" по прочей деятельности (техническое обслуживание)
Наименование работ (услуг) |  | Единица измерения | Цена, руб 2013г |  | цена для населения 13г с к.0,89
|  |  | для предпри-ятий (без НДС) | для населения (с НДС)
Раздел 4 Техническое обслуживание и ремонт объектов сетей газораспределения
4.1.Наружные газопроводы
4.1.1 Мониторинг
4.1.1.1 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км | 201.8716 | 209.6234 | 186.5649
4.1.1.2 | Осмотр состояния трассы подземного газопровода и надземных сооружений на нем | км | 149.6634 | 155.4105 | 138.3153
4.1.1.3 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке колодца приборным методом | сооружение | 19.143 | 19.8781 | 17.6915
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда применять коэф.1,2
4.1.1.4 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке колодца приборным методом | сооружение | 15.3144 | 15.9025 | 14.1532
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда применять коэф.1,2
4.1.1.5 | Приборная проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследо-вание | 12.617 | 13.1015 | 11.6603
4.1.1.6 | Приборная проверка загазованности подвалов зданий с входом в них приборным методом | обследо-вание | 50.4679 | 52.4059 | 46.6412
4.1.1.7 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | ковер | 17.4027 | 18.071 | 16.0832
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда применять коэф.1,1
4.1.1.8 | Проверка технического состояния и загазованности контрольной трубки (без ковера) | трубка | 13.9222 | 14.4568 | 12.8665
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда применять коэф.1,1
4.1.1.9 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед запорной арматуры | 25.0599 | 26.0222 | 23.1598
4.1.1.10 | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | 1586.1881 | 1647.0977 | 1465.9169
4.1.1.11 | Проверка герметичности подземного газопроводов (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | км | 334.8443 | 347.7023 | 309.455
4.1.1.12 | Комплексное обследование герметичности и состояния изоляционного покрытия подземного стального газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | 2256.2158 | 2342.8545 | 2085.1405
4.1.1.13 | Комплексное обследование герметичности и состояния изоляционного покрытия подземного стального газопровода с использованием помощью передвижной лаборатории | км | 80.3626 | 83.4485 | 74.2692
4.1.1.14 | Обследование технического состояния подземного стального газопровода методом сканирования | км | 656.3537 | 681.5577 | 606.5863
4.1.1.15 | Проверка герметичности подземного газопровода буровым осмотром бурильной установкой | скважина (бурка) | 68.2847 | 70.9068 | 63.1071
| вручную | " | 89.6237 | 93.0652 | 82.828
4.1.1.16 | Проверка герметичности подземного газопровода низкого давления опрессовкой воздухом при диаметре газопровода до 100 мм | 200 м | 1100.1851 | 1142.4322 | 1016.7646
| свыше 100 до 200 мм | " | 1375.2313 | 1428.0402 | 1270.9558
| свыше 200 до 300 мм | " | 1650.2776 | 1713.6483 | 1525.147
| свыше 300 до 400 мм | " | 1925.3239 | 1999.2563 | 1779.3381
| свыше 400 до 500 мм | " | 2200.3701 | 2284.8644 | 2033.5293
| свыше 500 мм | " | 2475.4164 | 2570.4724 | 2287.7204
4.1.1.17 | Проверка герметичности подземного газопровода высокого и среднего давления опрессовкой воздухом при диаметре газопровода до 100 мм | 200 м | 1166.886 | 1211.6945 | 1078.4081
| свыше 100 до 200 мм | " | 1458.6075 | 1514.6181 | 1348.0101
| свыше 200 до 300 мм | " | 1750.329 | 1817.5417 | 1617.6121
| свыше 300 до 400 мм | " | 2042.0506 | 2120.4653 | 1887.2141
| свыше 400 до 500 мм | " | 2333.7721 | 2423.3889 | 2156.8161
| свыше 500 мм | " | 2625.4936 | 2726.3125 | 2426.4181
На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,35
4.1.1.18 | Уточнение местоположения газопровода относительно дна водной преграды | км | 2380.935 | 2472.3629 | 2200.403
4.1.1.19 | Проверка состояния изоляционного покрытия стального газопровода на участке подводного перехода приборным методом | км | 4232.7733 | 4395.3118 | 3911.8275
4.1.1.20 | Шурфовой осмотр состояния изоляционного покрытия и металла трубы стального подземного газопровода | шурф | 214.3003 | 222.5295 | 198.0512
4.1.1.21 | Проверка герметичности надземного газопровода опрессовкой воздухом при диаметре газопровода до 100 мм | 200 м | 1128.5238 | 1171.8591 | 1042.9546
| свыше 100 до 200 мм | " | 1410.6547 | 1464.8238 | 1303.6932
| свыше 200 до 300 мм | " | 1692.7856 | 1757.7886 | 1564.4319
| свыше 300 мм | " | 1974.9166 | 2050.7534 | 1825.1705
На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,35
4.1.2 Техническое обслуживание
4.1.2.1 | Замена крепления надземного газопровода | крепление | 150.6357 | 156.4201 | 139.2139
4.1.2.2 | Окраска надземного газопровода | м2 | 92.7971 | 96.3605 | 85.7609
При окраске с приставных лестниц с перестановкой применять коэффициент 1,2
4.1.2.3 | Окраска опоры | м2 | 92.7971 | 96.3605 | 85.7609
4.1.2.4 | Окраска линзового (сильфоного) компенсатора при диаметре газопровода до 100 мм | компенсатор | 85.2037 | 88.4756 | 78.7432
| свыше 100 до 200 мм | " | 127.8056 | 132.7133 | 118.1149
| свыше 200 до 300 мм | " | 170.4075 | 176.9511 | 157.4865
| свыше 300 до 400 мм | " | 213.0093 | 221.1889 | 196.8581
| свыше 400 до 500 мм | " | 255.6112 | 265.4267 | 236.2297
| свыше 500 мм | " | 298.213 | 309.6644 | 275.6013
При окраске с приставных лестниц с перестановкой применять коэффициент 2,0
4.1.2.5 | Замена изолирующей втулки в изолирующем фланце до 100 мм | втулка | 301.2714 | 312.8402 | 278.4278
| свыше 100 до 300 мм | " | 602.5428 | 625.6805 | 556.8556
| свыше 300 до 500 мм | " | 903.8142 | 938.5207 | 835.2834
| свыше 500 мм | " | 1807.6284 | 1877.0414 | 1670.5668
4.1.2.6 | Удаление древесно-кустарниковой растительности из охранной зоны газопровода | куст, дерево | 82.6977 | 85.8733 | 76.4273
4.1.2.7 | Проверка наличия конденсата (без удаления конденсата) | конденсатосборник | 17.4027 | 18.071 | 16.0832
4.1.2.8 | Визуальная проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата ручным насосом | конденсатосборник | 121.3034 | 125.9615 | 112.1057
4.1.2.9 | Визуальная проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа | конденсатосборник | 83.6865 | 86.9001 | 77.3411
4.1.2.10 | Наращивание контрольной трубки (без ковера) | трубка | 696.2545 | 722.9907 | 643.4617
4.1.2.11 | Обрезка контрольной трубки (без ковера) | трубка | 644.6801 | 669.4359 | 595.7979
4.1.2.12 | Наращивание контрольной трубки (в ковере) | трубка | 1031.4882 | 1071.0974 | 953.2767
4.1.2.13 | Обрезка контрольной трубки (в ковере) | трубка | 859.5735 | 892.5811 | 794.3972
4.1.2.14 | Наращивание конденсатоотводящей трубки конденсатосборника, гидрозатвора на газопроводах низкого давления | трубка | 1206.8412 | 1253.1839 | 1115.3337
4.1.2.15 | Наращивание конденсатоотводящей трубки конденсатосборника, гидрозатвора на газопроводах высокого и среднего давления | трубка | 1977.0564 | 2052.9754 | 1827.1481
4.1.2.16 | Обрезка конденсатоотводящей трубки конденсатосборника, гидрозатвора на газопроводах низкого давления | трубка | 1031.4882 | 1071.0974 | 953.2767
4.1.2.17 | Обрезка конденсатоотводящей трубки конденсатосборника, гидрозатвора на газопроводах высокого и среднего давления | трубка | 1689.7918 | 1754.6798 | 1561.665
4.1.2.18 | Замена деталей конденсатосборника, гидрозатвора на газопроводе низкого давления | конденсатосборник (гидро- затвор) | 189.4874 | 196.7637 | 175.1197
4.1.2.19 | Замена деталей конденсатосборника, гидрозатвора на газопроводе среднего и высокого давления | конденсатосборник (гидро- затвор) | 318.236 | 330.4562 | 294.1061
4.1.2.20 | Визуальная проверка технического состояния конструкций колодца, скоб, лестниц, футляров газопровода | колодец | 322.5546 | 334.9407 | 298.0972
4.1.2.21 | Очистка газового колодца от загрязнений при глубине колодца до 1 м | колодец | 95.4762 | 99.1425 | 88.2368
| до 3 м | " | 129.0219 | 133.9763 | 119.2389
4.1.2.22 | Откачка воды из газового колодца | колодец | 366.3737 | 380.4425 | 338.5938
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда применять коэф.1,2
4.1.2.23 | Закрепление лестницы, скоб в газовом колодце | колодец | 450.9314 | 468.2471 | 416.74
4.1.2.24 | Устранение перекоса крышки люка газового колодца | колодец | 209.2484 | 217.2835 | 193.3824
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда применять коэф.1,2
4.1.2.25 | Сверление отверстия в крышке люка газового колодца | отверстие | 240.1808 | 249.4037 | 221.9693
4.1.2.26 | Замена крышки люка газового колодца | колодец | 65.4415 | 67.9544 | 60.4795
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда применять коэф.1,2
4.1.2.27 | Восстановление настенного знака | знак | 75.1798 | 78.0667 | 69.4793
4.1.2.28 | Замена настенного знака | знак | 175.4194 | 182.1555 | 162.1184
4.1.2.29 | Замена опознавательного столбика | столбик | 187.9494 | 195.1667 | 173.6983
4.1.2.30 | Замена крышки ковера малого | крышка | 98.559 | 102.3437 | 91.0859
| большого | " | 130.7803 | 135.8022 | 120.864
4.1.3 Текущий и капитальный ремонт
4.1.3.1 | Замена участка стального надземного газопровода (врезка катушки) протяженностью до 10 м при диаметре газопровода до 100 мм | участок | 3024.0215 | 3140.1439 | 2794.7281
| свыше 100 до 200 мм | участок | 3982.1946 | 4135.1108 | 3680.2486
| свыше 200 до 300 мм | участок | 5120.1366 | 5316.7499 | 4731.9074
| свыше 300 мм | участок | 6118.0371 | 6352.9697 | 5654.143
На каждые последующие 10 м применять коэффициент 0,90
4.1.3.2 | Установка лепестковой муфты на надземном газопроводе диаметром до 100 мм | муфта | 4463.4055 | 4634.8002 | 4124.9722
| свыше 100 до 200 мм | муфта | 5579.2568 | 5793.5003 | 5156.2153
| свыше 200 до 300 мм | муфта | 6967.1597 | 7234.6986 | 6438.8818
| свыше 300 мм | муфта | 8128.353 | 8440.4817 | 7512.0287
4.1.3.3 | Устранение точечных несквозных коррозионных повреждений стального надземного газопровода наплавкой металла | м2 | 2876.9566 | 2987.4317 | 2658.8142
4.1.3.4 | Устранение несквозных коррозионных повреждений стального надземного газопровода абразивной зачисткой | м2 | 686.4386 | 712.7979 | 634.3901
4.1.3.5 | Установка усилительной муфты с подкладным кольцом на надземном газопроводе диаметром до 100 мм | муфта | 1825.9386 | 1896.0546 | 1687.4886
| свыше 100 до 200 мм | муфта | 2231.7027 | 2317.4001 | 2062.4861
| свыше 200 до 300 мм | муфта | 2744.6387 | 2850.0328 | 2536.5292
| свыше 300 мм | муфта | 3166.8908 | 3288.4994 | 2926.7644
4.1.3.6 | Установка усилительной муфты без подкладного кольца на надземном газопроводе диаметром до 100 мм | муфта | 1673.777 | 1738.0501 | 1546.8646
| свыше 100 до 200 мм | муфта | 2231.7027 | 2317.4001 | 2062.4861
| свыше 200 до 300 мм | муфта | 2789.6284 | 2896.7501 | 2578.1076
| свыше 300 мм | муфта | 3347.5541 | 3476.1002 | 3093.7292
4.1.3.7 | Замена уплотнения футляра выхода (входа) газопровода из земли | футляр | 285.4046 | 296.3642 | 263.7641
4.1.3.8 | Ремонт опоры надземного газопровода с применением сварки | опора | 472.8102 | 490.9661 | 436.9598
4.1.3.9 | Наращивание опоры надземного газопровода при просадке ее бетонного основания | опора | 847.1368 | 879.6669 | 782.9035
4.1.3.10 | Замена линзового (сильфонного) компенсатора на надземном газопроводе диаметром до 100 мм | компенсатор | 410.8128 | 426.588 | 379.6633
| свыше 100 до 200 мм |  | 1182.7084 | 1228.1244 | 1093.0307
| свыше 200 до 300 мм |  | 2157.5512 | 2240.4012 | 1993.9571
| свыше 300 мм |  | 1819.626 | 1889.4996 | 1681.6546
4.1.3.11 | Замена футляра вводного газопровода | футляр | 2191.9125 | 2276.0819 | 2025.7129
4.1.3.12 | Замена футляра в месте выхода подземного газопровода из земли диаметром до 100 мм | футляр | 1958.2434 | 2033.44 | 1809.7616
| свыше 100 до 200 мм | " | 2578.7206 | 2677.7434 | 2383.1916
| свыше 200 до 300 мм | " | 3361.0576 | 3490.1222 | 3106.2088
| свыше 300 мм | " | 4015.6282 | 4169.8283 | 3711.1472
4.1.3.13 | Замена опоры надземного газопровода | опора | 1904.2898 | 1977.4146 | 1759.899
4.1.3.14 | Установка дополнительной опоры под газопровод | опора | 903.8142 | 938.5207 | 835.2834
4.1.3.15 | Замена вводного газопровода без замены футляра | ввод | 3264.4968 | 3389.8535 | 3016.9696
4.1.3.16 | Замена П-образного компенсатора на надземном газопроводе диаметром до 100 мм | компенсатор | 2198.9304 | 2283.3693 | 2032.1987
| свыше 100 до 200 мм | " | 2895.6701 | 3006.8639 | 2676.1088
| свыше 200 до 300 мм | " | 3717.6349 | 3860.3921 | 3435.7489
| свыше 300 мм | " | 4441.6494 | 4612.2087 | 4104.8658
4.1.3.17 | Замена участка стального подземного газопровода (врезка катушки) протяженностью до 10 м диаметром до 100 мм | участок | 3090.8699 | 3209.5593 | 2856.5078
| свыше 100 до 200 мм | " | 4070.2242 | 4226.5208 | 3761.6035
| свыше 200 до 300 мм | " | 6491.0986 | 6740.3568 | 5998.9175
| свыше 300 до 400 мм | " | 7755.249 | 8053.0506 | 7167.215
| свыше 400 до 500 мм | " | 9638.0262 | 10008.1264 | 8907.2325
| свыше 500 мм | " | 13229.2925 | 13737.2973 | 12226.1946
На каждые последующие 10 м применять коэффициент 0,85
4.1.3.18 | Установка лепестковой муфты на подземном газопроводе диаметром до 100 мм | участок | 5788.1459 | 6010.4107 | 5349.2655
| свыше 100 до 200 мм | " | 7235.1824 | 7513.0134 | 6686.5819
| свыше 200 до 300 мм | " | 8965.6058 | 9309.885 | 8285.7977
| свыше 300 до 400 мм | " | 10459.8734 | 10861.5326 | 9666.764
| свыше 400 до 500 мм | " | 11954.141 | 12413.1801 | 11047.7303
| свыше 500 мм | " | 14053.781 | 14593.4461 | 12988.1671
4.1.3.19 | Замена участка стального газопровода, проложенного в футляре, в месте выхода из земли | участок | 5209.3313 | 5409.3696 | 4814.339
4.1.3.20 | Замена участка стального подземного газопровода в футляре бестраншейным методом диаметром до 100 мм | катушка | 4919.924 | 5108.8491 | 4546.8757
| свыше 100 до 200 мм | " | 6077.5532 | 6310.9312 | 5616.7288
| свыше 200 до 300 мм | " | 7471.3382 | 7758.2375 | 6904.8314
| свыше 300 до 400 мм | " | 8666.7523 | 8999.5555 | 8009.6044
| свыше 400 до 500 мм | " | 9862.1664 | 10240.8736 | 9114.3775
| свыше 500 мм | " | 11555.331 | 11999.0557 | 10679.1596
4.1.3.21 | Устранение точечных несквозных коррозионных повреждений стального подземного газопровода наплавкой металла | м2 | 3762.2948 | 3906.7669 | 3477.0226
4.1.3.22 | Устранение несквозных коррозионных повреждений стального подземного газопровода абразивной зачисткой | м2 | 980.6436 | 1018.3004 | 906.2873
4.1.3.23 | Установка усилительной муфты с подкладным кольцом на подземном газопроводе диаметром до 100 мм | муфта | 2604.6656 | 2704.6848 | 2407.1695
| свыше 100 до 200 мм | " | 3183.4802 | 3305.7259 | 2942.096
| свыше 200 до 300 мм | " | 3885.0958 | 4034.2835 | 3590.5123
| свыше 300 до 400 мм | " | 4482.8029 | 4654.9425 | 4142.8988
| свыше 400 до 500 мм | " | 5080.5099 | 5275.6015 | 4695.2854
| свыше 500 мм | " | 5933.8186 | 6161.6773 | 5483.8928
4.1.3.24 | Установка усилительной муфты без подкладного кольца на подземном газопроводе диаметром до 100 мм | муфта | 1736.4438 | 1803.1232 | 1604.7797
| свыше 100 до 200 мм | " | 2315.2584 | 2404.1643 | 2139.7062
| свыше 200 до 300 мм | " | 2988.5353 | 3103.295 | 2761.9326
| свыше 300 до 400 мм | " | 3586.2423 | 3723.954 | 3314.3191
| свыше 400 до 500 мм | " | 4183.9494 | 4344.613 | 3866.7056
| свыше 500 мм | " | 4996.8999 | 5188.7808 | 4618.015
4.1.3.25 | Замена поврежденного участка стояка конденсатосборника, гидрозатвора | конденсато-сборник, гидрозатвор | 688.5184 | 714.9575 | 636.3122
4.1.3.26 | Замена оголовка стояка конденсатосборника, гидрозатвора | конденсато-сборник, гидрозатвор | 443.7475 | 460.7874 | 410.1008
4.1.3.27 | Устранение негерметичности резьбового соединения стояка конденсатосборника, гидрозатвора | соединение | 181.9551 | 188.9422 | 168.1586
4.1.3.28 | Замена участка стального газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре диаметром до 100 мм | участок | 8539.3252 | 8867.2353 | 7891.8394
| свыше 100 до 200 мм | " | 13549.8261 | 14070.1394 | 12522.4241
| свыше 200 до 300 мм | " | 22574.6245 | 23441.4901 | 20862.9262
| свыше 300 до 400 мм | " | 33621.9384 | 34913.0208 | 31072.5885
| свыше 400 до 500 мм | " | 46707.393 | 48500.9568 | 43165.8516
| свыше 500 | " | 57813.4569 | 60033.4937 | 53429.8094
4.1.3.29 | Замена линзового (сильфонного) компенсатора в газовом колодце диаметром до 100 мм | компенсатор | 562.0802 | 583.664 | 519.461
| свыше 100 до 200 мм | " | 1618.1992 | 1680.338 | 1495.5008
| свыше 200 до 300 мм | " | 2845.1061 | 2954.3581 | 2629.3787
| свыше 300 до 400 мм | " | 3965.524 | 4117.8001 | 3664.8421
| свыше 400 до 500 мм | " | 5098.5308 | 5294.3144 | 4711.9398
| свыше 500 мм | " | 6764.2652 | 7024.013 | 6251.3716
4.1.3.30 | Замена контрольной трубки | трубка | 780.2287 | 810.1895 | 721.0686
4.1.3.31 | Замена конденсатосборника, гидрозатвора диаметром до 100 мм | конденсато-сборник (гидрозат-вор) | 3042.0899 | 3158.9061 | 2811.4264
| свыше 100 до 200 мм | " | 4001.2429 | 4154.8906 | 3697.8527
| свыше 200 до 300 мм | " | 5102.7365 | 5298.6816 | 4715.8266
| свыше 300 до 400 мм | " | 6092.2686 | 6326.2118 | 5630.3285
| свыше 400 до 500 мм | " | 7569.1823 | 7859.8389 | 6995.2566
| свыше 500 мм | " | 13033.2697 | 13533.7472 | 12045.035
4.1.3.32 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м врезкой катушки (сваркой встык)
| 63 | катушка | 1169.0866 | 1213.9795 | 1080.4418
| 110 | " | 1688.6806 | 1753.526 | 1560.6381
| 160 | " | 2500.5463 | 2596.5673 | 2310.9449
| 225 | " | 4871.1941 | 5058.248 | 4501.8407
На каждые последующие 10 м применять коэффициент 0,70
4.1.3.33 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м врезкой катушки (сваркой муфтами с закладными нагревателями) диаметром 63 мм | участок | 497.988 | 517.1107 | 460.2285
| 110 мм | " | 782.5525 | 812.6026 | 723.2163
| 160 мм | " | 1233.1131 | 1280.4646 | 1139.6135
| 225 мм | " | 2134.2342 | 2216.1888 | 1972.408
На каждые последующие 10 м применять коэффициент 0,70
4.1.3.34 | Восстановление полиэтиленового газопровода наваркой полумуфт с закладными нагревателями | полумуфта | 762.6605 | 791.9466 | 704.8325
4.1.3.35 | Замена участка стального газопровода протяженностью до 10 м, восстановленного методом протяжки полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм | участок | 3256.9838 | 3382.052 | 3010.0263
| свыше 100 до 200 мм | " | 4822.8414 | 5008.0385 | 4457.1543
| свыше 200 до 300 мм | " | 9395.1456 | 9755.9192 | 8682.7681
На каждые последующие 10 м применять коэффициент 0,70
4.1.3.36 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре при диаметре 63 мм | участок | 2056.6125 | 2135.5865 | 1900.6719
| 63 мм | "
| 110 мм | " | 2970.6625 | 3084.736 | 2745.415
| 160 мм | " | 4398.8657 | 4567.7821 | 4065.3261
| 225 мм | " | 8569.2189 | 8898.2769 | 7919.4664
На каждые последующие 10 м применять коэффициент 0,76
4.1.3.37 | Замена разъемного соединения «полиэтилен-сталь» на неразъемное при диаметре 63 мм | соединение | 1103.2723 | 1145.638 | 1019.6178
| 110 мм | " | 1593.6156 | 1654.8104 | 1472.7813
| 160 мм | " | 2359.7769 | 2450.3924 | 2180.8492
| 225 мм | " | 4596.9681 | 4773.4916 | 4248.4076
4.1.3.38 | Замена неразъмного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре 63 мм | соединение | 1506.4267 | 1564.2735 | 1392.2034
| 110 мм | " | 2175.9497 | 2259.5061 | 2010.9604
| 160 мм | " | 3222.0793 | 3345.8071 | 2977.7684
| 225 мм | " | 6276.7779 | 6517.8061 | 5800.8474
4.1.3.39 | Изоляция стыков стального газопровода диаметром до 100 мм с применением полиэтиленовых липких лент | стык | 505.7488 | 525.1695 | 467.4009
| свыше 100 до 200 мм | " | 634.329 | 658.6872 | 586.2316
| свыше 200 до 300 мм | " | 792.9112 | 823.359 | 732.7895
| свыше 300 до 400 мм | " | 932.2064 | 968.0031 | 861.5228
| свыше 400 до 500 мм | " | 1075.7876 | 1117.0979 | 994.2171
| свыше 500 мм | " | 1219.3688 | 1266.1926 | 1126.9114
4.1.3.40 | Изоляция стыков стального газопровода диаметром до 100 мм с применением полимерно-битумных лент | стык | 505.7488 | 525.1695 | 467.4009
| свыше 100 до 200 мм | " | 634.329 | 658.6872 | 586.2316
| свыше 200 до 300 мм | " | 792.9112 | 823.359 | 732.7895
| свыше 300 до 400 мм | " | 932.2064 | 968.0031 | 861.5228
| свыше 400 до 500 мм | " | 1075.7876 | 1117.0979 | 994.2171
| свыше 500 мм | " | 1219.3688 | 1266.1926 | 1126.9114
4.1.3.41 | Изоляция стыков стального газопровода диаметром до 100 мм термоусаживающими лентами | стык | 433.8864 | 450.5476 | 400.9874
| свыше 100 до 200 мм | " | 661.1602 | 686.5487 | 611.0284
| свыше 200 до 300 мм | " | 888.434 | 922.5498 | 821.0694
| свыше 300 до 400 мм | " | 1115.7078 | 1158.551 | 1031.1104
| свыше 400 до 500 мм | " | 1342.9816 | 1394.5521 | 1241.1513
| свыше 500 мм | " | 1549.5941 | 1609.0986 | 1432.0977
4.1.3.42 | Изоляция стыков стального газопровода диаметром до 100 мм битумными мастиками | стык | 455.5061 | 472.9975 | 420.9678
| свыше 100 до 200 мм | " | 569.3826 | 591.2469 | 526.2097
| свыше 200 до 300 мм | " | 683.2591 | 709.4963 | 631.4517
| свыше 300 до 400 мм | " | 797.1356 | 827.7456 | 736.6936
| свыше 400 до 500 мм | " | 911.0122 | 945.995 | 841.9356
| свыше 500 мм | " | 1024.8887 | 1064.2444 | 947.1775
4.1.3.43 | Изоляция стыков стального газопровода диаметром до 100 мм рулонным наплавляемым битумно-полимерным материалом | стык | 273.3036 | 283.7985 | 252.5807
| свыше 100 до 200 мм | " | 300.634 | 312.1784 | 277.8387
| свыше 200 до 300 мм | " | 327.9644 | 340.5582 | 303.0968
| свыше 300 до 400 мм | " | 355.2947 | 368.9381 | 328.3549
| свыше 400 до 500 мм | " | 382.6251 | 397.3179 | 353.6129
| свыше 500 мм | " | 409.9555 | 425.6978 | 378.871
4.1.3.44 | Изоляция стыков стального газопровода с применением полиэтиленовых липких лент "Литкор" диаметром до 100 мм | стык | 619.8377 | 643.6394 | 572.8391
| свыше 100 до 200 мм |  | 767.0491 | 796.5038 | 708.8884
| свыше 200 до 300 мм |  | 896.1819 | 930.5953 | 828.2298
| свыше 300 до 400 мм |  | 1064.0546 | 1104.9143 | 983.3738
| свыше 400 до 500 мм |  | 1211.2661 | 1257.7787 | 1119.423
| свыше 500 мм |  | 1361.0602 | 1413.3249 | 1257.8592
4.1.3.45 | Восстановление герметизации футляра газопровода в месте его прохода через стенку газового колодца | футляр | 694.6522 | 721.3268 | 641.9809
4.1.3.46 | Восстановление отмостки газового колодца | колодец | 236.5417 | 245.6249 | 218.6061
4.1.3.47 | Устранение повреждения горловины газового колодца | колодец | 468.749 | 486.749 | 433.2066
4.1.3.48 | Устранение повреждения кладки кирпичного колодца | колодец | 635.3526 | 659.7502 | 587.1776
4.1.3.49 | Устранение повреждения в стенке колодца из железобетонных конструкций | колодец | 508.2821 | 527.8001 | 469.7421
4.1.3.50 | Замена люка колодца | колодец | 378.3878 | 392.9179 | 349.6969
4.1.3.51 | Замена перекрытия колодца | колодец | 643.824 | 668.5468 | 595.0067
4.1.3.52 | Перекладка горловины колодца | колодец | 1185.9916 | 1231.5336 | 1096.0649
4.1.3.53 | Восстановление гидроизоляции колодца при глубине колодца до 1 м | колодец | 1412.6007 | 1466.8445 | 1305.4916
| до 3 м |  | 2399.5151 | 2491.6564 | 2217.5742
4.1.3.54 | Увеличение высоты колодца | 0,5 м | 2033.1284 | 2111.2005 | 1878.9685
4.1.3.55 | Оштукатуривание стен колодца | м2 | 762.4231 | 791.7002 | 704.6132
4.1.3.56 | Замена лестниц, скоб в колодце на 1 скобу | скоба | 211.7842 | 219.9167 | 195.7259
| на 1 лестницу | лестница | 423.5684 | 439.8334 | 391.4518
4.1.3.57 | Монтаж малого ковера на новой отметке | ковер | 592.9958 | 615.7668 | 548.0325
| большого | " | 635.3526 | 659.7502 | 587.1776
4.1.3.58 | Замена малого ковера (с заменой бетонной подушки) | ковер | 451.8063 | 469.1557 | 417.5485
| большого | " | 494.1631 | 513.139 | 456.6937
4.1.3.59 | Замена малого ковера (без замены бетонной подушки) | ковер | 304.9693 | 316.6801 | 281.8453
| большого | " | 347.3261 | 360.6634 | 320.9904
4.1.3.60 | Восстановление участка стального газопровода методом протяжки полиэтиленовой трубы | участок | 3222.0793 | 3345.8071 | 2977.7684
4.1.3.61 | Восстановление участка стального газопровода протяженностью до 10 м синтетическим тканевым рукавом диаметром до 100 мм | участок | 7139.9638 | 7414.1385 | 6598.5832
| свыше 100 до 200 мм | " | 9573.6357 | 9941.2633 | 8847.7244
| свыше 200 до 300 мм | " | 12387.6129 | 12863.2973 | 11448.3346
| свыше 300 до 400 мм | " | 14916.8275 | 15489.6336 | 13785.7739
| свыше 400 до 500 мм | " | 17427.5806 | 18096.7997 | 16106.1517
| свыше 500 мм | " | 20810.0698 | 21609.1765 | 19232.1671
4.1.3.62 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе) | ввод | 189.5366 | 196.8148 | 175.1652
4.1.3.63 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6-15 домов на вводе) | ввод | 379.0732 | 393.6296 | 350.3304
4.1.3.64 | Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св.15 домов на вводе) | 1ввод | 758.1464 | 787.2592 | 700.6607
4.1.3.65 | Снижение давления газа в надземном газопроводе низкого давления для производства работ при диаметре до 100 мм | снижение | 158.301 | 164.3797 | 146.298
| свыше 100 до 200 мм | " | 177.4063 | 184.2187 | 163.9546
| свыше 200 до 300 мм | " | 225.9536 | 234.6302 | 208.8209
| свыше 300 мм | " | 256.0807 | 265.9142 | 236.6636
4.1.3.66 | Снижение давления газа в надземном газопроводе среднего давления для производства работ при диаметре до 100 мм |  | 198.8391 | 206.4746 | 183.7623
| свыше 100 до 200 мм |  | 216.9154 | 225.245 | 200.468
| свыше 200 до 300 мм |  | 247.0426 | 256.529 | 228.3108
| свыше 300 мм |  | 280.1824 | 290.9414 | 258.9379
4.1.3.67 | Снижение давления газа в надземном газопроводе высокого давления для производства работ при диаметре до 100 мм |  | 219.9281 | 228.3734 | 203.2523
| свыше 100 до 200 мм |  | 241.0171 | 250.2722 | 222.7422
| свыше 200 до 300 мм |  | 280.1824 | 290.9414 | 258.9379
| свыше 300 мм |  | 310.3095 | 322.2254 | 286.7806
4.1.3.68 | Отключение надземного газопровода низкого давления для производства работ при диаметре до 100 мм | отключение | 671.4145 | 697.1968 | 620.5051
| свыше 100 до 200 мм | " | 715.0837 | 742.5429 | 660.8632
| свыше 200 до 300 мм | " | 846.5727 | 879.081 | 782.3821
| свыше 300 мм | " | 903.8142 | 938.5207 | 835.2834
4.1.3.69 | Отключение надземного газопровода среднего давления для производства работ при диаметре до 100 мм | отключение | 765.2294 | 794.6142 | 707.2066
| свыше 100 до 200 мм | " | 810.4201 | 841.5402 | 748.9708
| свыше 200 до 300 мм | " | 867.6616 | 900.9799 | 801.8721
| свыше 300 мм | " | 927.9159 | 963.5479 | 857.5576
4.1.3.70 | Отключение надземного газопровода высокого давления для производства работ при диаметре до 100 мм | отключение | 786.3184 | 816.513 | 726.6966
| свыше 100 до 200 мм | " | 834.5218 | 866.5674 | 771.245
| свыше 200 до 300 мм | " | 900.8015 | 935.3923 | 832.4991
| свыше 300 мм | " | 958.0431 | 994.8319 | 885.4004
4.1.3.71 | Снижение давление газа в подземном газопроводе низкого давления для производства работ при диаметре до 100 мм | снижение | 257.3735 | 267.2567 | 237.8585
| свыше 100 до 200 мм | " | 278.0818 | 288.7601 | 256.9965
| свыше 200 до 300 мм | " | 327.3131 | 339.8819 | 302.4949
| свыше 300 до 400 мм | " | 358.7855 | 372.5629 | 331.5809
| свыше 400 до 500 мм | " | 393.4052 | 408.5119 | 363.5756
| свыше 500 мм | " | 468.0325 | 486.0049 | 432.5444
4.1.3.72 | Снижение давления газа в подземном газопроводе среднего давления для производства работ при диаметре до 100 мм | снижение | 298.9879 | 310.4691 | 276.3175
| свыше 100 до 200 мм | " | 317.8714 | 330.0776 | 293.7691
| свыше 200 до 300 мм | " | 349.3438 | 362.7586 | 322.8551
| свыше 300 до 400 мм | " | 383.9634 | 398.7076 | 354.8498
| свыше 400 до 500 мм | " | 415.4358 | 431.3886 | 383.9358
| свыше 500 мм | " | 491.9466 | 510.8373 | 454.6452
4.1.3.73 | Снижение давления газа в подземном газопроводе высокого давления для производства работ при диаметре до 100 мм | снижение | 321.0186 | 333.3457 | 296.6777
| свыше 100 до 200 мм | " | 343.0493 | 356.2224 | 317.0379
| свыше 200 до 300 мм | " | 383.9634 | 398.7076 | 354.8498
| свыше 300 до 400 мм | " | 415.4358 | 431.3886 | 383.9358
| свыше 400 до 500 мм | " | 453.2027 | 470.6057 | 418.8391
| свыше 500 мм | " | 532.9421 | 553.4071 | 492.5323
4.1.3.74 | Отключение подземного газопровода низкого давления для производства работ при диаметре до 100 мм | отключение | 813.5371 | 844.7769 | 751.8514
| свыше 100 до 200 мм | " | 860.8701 | 893.9275 | 795.5955
| свыше 200 до 300 мм | " | 975.6448 | 1013.1095 | 901.6675
| свыше 300 до 400 мм | " | 1035.4424 | 1075.2034 | 956.931
| свыше 400 до 500 мм | " | 1101.5344 | 1143.8334 | 1018.0117
| свыше 500 мм | " | 1270.862 | 1319.6631 | 1174.5001
4.1.3.75 | Отключение подземного газопровода среднего давления для производства работ при диаметре до 100 мм | отключение | 890.6693 | 924.871 | 823.1352
| свыше 100 до 200 мм | " | 937.8779 | 973.8924 | 866.7642
| свыше 200 до 300 мм | " | 997.6755 | 1035.9862 | 922.0277
| свыше 300 до 400 мм | " | 1060.6203 | 1101.3481 | 980.1998
| свыше 400 до 500 мм | " | 1123.5651 | 1166.71 | 1038.3719
| свыше 500 мм | " | 1294.776 | 1344.4954 | 1196.6009
4.1.3.76 | Отключение подземного газопровода высокого давления для производства работ при диаметре до 100 мм | отключение | 912.7 | 947.7476 | 843.4954
| свыше 100 до 200 мм | " | 963.0558 | 1000.0372 | 890.0331
| свыше 200 до 300 мм | " | 1032.2951 | 1071.9353 | 954.0224
| свыше 300 до 400 мм | " | 1092.0927 | 1134.0291 | 1009.2859
| свыше 400 до 500 мм | " | 1161.332 | 1205.9272 | 1073.2752
| свыше 500 мм | " | 1335.7716 | 1387.0652 | 1234.488
4.1.3.77 | Повышение давления газа после его снижения в надземном газопроводе по окончании производства работ | подключение | 325.3731 | 337.8674 | 300.702
4.1.3.78 | Подключение надземного газопровода по окончании производства работ при диаметре до 100 мм | подключение | 659.7844 | 685.1201 | 609.7569
| свыше 100 до 200 мм | " | 683.8861 | 710.1473 | 632.0311
| свыше 200 до 300 мм | " | 707.9878 | 735.1745 | 654.3053
| свыше 300 мм | " | 741.1277 | 769.587 | 684.9324
4.1.3.79 | Повышение давления газа после его снижения в подземном газопроводе по окончании производства работ | подключение | 431.172 | 447.7291 | 398.4789
4.1.3.80 | Подключение подземного газопровода по окончании производства работ при диаметре до 100 мм | подключение | 689.2458 | 715.7129 | 636.9845
| свыше 100 до 200 мм | " | 714.4238 | 741.8576 | 660.2533
| свыше 200 до 300 мм | " | 739.6017 | 768.0024 | 683.5221
| свыше 300 до 400 мм | " | 774.2213 | 803.9514 | 715.5168
| свыше 400 до 500 мм | " | 808.841 | 839.9005 | 747.5114
| свыше 500 мм | " | 915.5672 | 950.725 | 846.1452
4.1.4 Консервация и утилизация (ликвидация)
4.1.4.1 | Обрезка выводимого из эксплуатации подземного газопровода до 100 мм | обрезка | 2578.7206 | 2677.7434 | 2383.1916
| свыше 100 до 200 мм | " | 3352.3367 | 3481.0664 | 3098.1491
| свыше 200 до 300 мм | " | 4624.7039 | 4802.2925 | 4274.0403
| свыше 300 до 400 мм | " | 5440.8281 | 5649.7559 | 5028.2827
| свыше 400 до 500 мм | " | 6801.0351 | 7062.1948 | 6285.3534
| свыше 500 мм | " | 12273.2601 | 12744.5533 | 11342.6524
4.1.4.2 | Обрезка выводимого из эксплуатации надземного газопровода до 100 мм | обрезка | 1983.6312 | 2059.8026 | 1833.2243
| свыше 100 до 200 мм | " | 2578.7206 | 2677.7434 | 2383.1916
| свыше 200 до 300 мм | " | 3557.4645 | 3694.0711 | 3287.7233
| свыше 300 мм | " | 4185.2524 | 4345.9661 | 3867.9098
4.2 Запорная арматура
4.2.1 Техническое обслуживание
4.2.1.1 | Техническое обслуживание пробкового крана на надземном газопроводе | кран | 1205.0856 | 1251.3609 | 1113.7112
4.2.1.2 | Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце при диаметре задвижки
| до 50 мм | задвижка | 161.91 | 191.06 | 170.0434
| 51-100 мм |  | 210.49 | 248.37 | 221.0493
| 101-150 мм |  | 1153.7435 | 1198.0472 | 1066.262
| свыше 151 до 200 мм | " | 1375.6172 | 1428.4409 | 1271.3124
| свыше 200 до 300 мм | " | 1597.491 | 1658.8346 | 1476.3628
| свыше 300 до 400 мм | " | 1819.3647 | 1889.2283 | 1681.4132
| свыше 400 до 500 мм | " | 2041.2384 | 2119.622 | 1886.4636
| свыше 500 мм | " | 2263.1122 | 2350.0157 | 2091.514
4.2.1.3 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки
| до 50 мм | задвижка | 155.44 | 183.41 | 163.2349
| 51-100 мм |  | 194.3 | 229.27 | 204.0503
| 101-150 мм |  | 472.9961 | 491.1592 | 437.1317
| свыше 151 до 200 мм | " | 563.3775 | 585.0112 | 520.66
| свыше 200 до 300 мм | " | 653.759 | 678.8633 | 604.1883
| свыше 300 мм | " | 786.3184 | 816.513 | 726.6966
4.2.1.4 | Техническое обслуживание крана шарового, установленного в грунте под ковер | кран | 379.602 | 394.1787 | 350.819
4.2.1.5 | Техническое обслуживание крана шарового, установленного в колодце | кран | 780.9956 | 810.9858 | 721.7774
4.2.1.6 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 271.1443 | 281.5562 | 250.585
4.2.1.7 | Техническое обслуживание компенсатора, установленного в колодце при диаметре газопровода
| до 100 мм | компенсатор | 1310.5342 | 1360.8588 | 1211.1643
| свыше 100 до 200 мм | " | 1641.8657 | 1704.9134 | 1517.3729
| свыше 200 до 300 мм | " | 1976.1555 | 2052.0399 | 1826.3155
| свыше 300 до 400 мм | " | 2307.4869 | 2396.0944 | 2132.524
| свыше 400 до 500 мм | " | 2641.7767 | 2743.2209 | 2441.4666
| свыше 500 мм | " | 2973.1082 | 3087.2755 | 2747.6752
4.2.1.8 | Набивка смазкой камеры самосмазывающегося крана | кран | 150.6357 | 156.4201 | 139.2139
4.2.2 Текущий и капитальный ремонт
4.2.2.1 | Замена прокладки фланцевого соединения на надземном газопроводе при диаметре газопровода
| до 100 мм | фланцевое соединение | 189.801 | 197.0893 | 175.4095
| свыше 100 до 200 мм | " | 331.3985 | 430.1553 | 382.8382
| свыше 200 до 300 мм | " | 466.9707 | 606.1279 | 539.4539
| свыше 300 мм | " | 614.5937 | 797.7426 | 709.9909
4.2.2.2 | Замена прокладки фланцевого соединения на подземном газопроводе при диаметре газопровода
| до 100 мм | фланцевое соединение | 295.8317 | 383.9895 | 341.7506
| свыше 100 до 200 мм | " | 517.7054 | 671.9816 | 598.0636
| свыше 200 до 300 мм | " | 733.6625 | 952.2939 | 847.5416
| свыше 300 до 400 мм | " | 961.4529 | 1247.9659 | 1110.6896
| свыше 400 до 500 мм | " | 1183.3266 | 1535.958 | 1367.0026
| свыше 500 мм | " | 1396.3254 | 1812.4304 | 1613.0631
При установке П- образного компенсатора применить коэф 0,85
4.2.2.3 | Замена поврежденного болта с гайкой во фланцевом соединении на надземном газопроводе | болт | 219.9281 | 285.4667 | 254.0654
4.2.2.4 | Замена поврежденного болта с гайкой во фланцевом соединении на подземном газопроводе | болт | 354.998 | 460.7874 | 410.1008
4.2.2.5 | Замена сальниковой набивки в задвижке на надземном газопроводе при диаметре задвижки
| до 100 мм | задвижка | 174.7374 | 226.8092 | 201.8602
| свыше 100 до 200 мм | " | 250.0553 | 324.5717 | 288.8688
| свыше 200 до 300 мм | " | 331.3985 | 430.1553 | 382.8382
| свыше 300 мм | " | 403.7037 | 524.0074 | 466.3666
4.2.2.6 | Замена сальниковой набивки в задвижке на подземном газопроводе при диаметре задвижки
| до 100 мм | задвижка | 517.7054 | 671.9816 | 598.0636
| свыше 100 до 200 мм | " | 739.5791 | 959.9737 | 854.3766
| свыше 200 до 300 мм | " | 961.4529 | 1247.9659 | 1110.6896
| свыше 300 до 400 мм | " | 1183.3266 | 1535.958 | 1367.0026
| свыше 400 до 500 мм | " | 1405.2004 | 1823.9501 | 1623.3156
| свыше 500 мм | " | 1627.0741 | 2111.9422 | 1879.6286
4.2.2.7 | Замена поврежденных штурвалов задвижек, вентилей, рукояток кранов в надземном исполнении | штурвал (рукоятка) | 132.5594 | 172.0621 | 153.1353
4.2.2.8 | Замена поврежденных штурвалов задвижек, вентилей, рукояток кранов в колодце | штурвал (рукоятка) | 499.5576 | 648.4257 | 577.0989
4.2.2.9 | Окраска крана в надземном исполнении при диаметре крана
| до 100 мм | кран | 90.0678 | 116.908 | 104.0481
| свыше 100 до 200 мм | " | 226.5341 | 294.0413 | 261.6968
| свыше 200 до 300 мм | " | 363.0005 | 471.1747 | 419.3454
| свыше 300 мм | " | 499.4669 | 648.308 | 576.9941
4.2.2.10 | Окраска крана в колодце при диаметре крана
| до 100 мм | кран | 355.7975 | 461.8251 | 411.0243
| свыше 100 до 200 мм | " | 567.5817 | 736.721 | 655.6817
| свыше 200 до 300 мм | " | 779.3659 | 1011.6169 | 900.3391
| свыше 300 мм | " | 991.1501 | 1286.5128 | 1144.9964
4.2.2.11 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки
| до 100 мм | задвижка | 182.8649 | 237.3587 | 211.2492
| свыше 100 до 200 мм | " | 319.3313 | 414.492 | 368.8979
| свыше 200 до 300 мм | " | 455.7976 | 591.6253 | 526.5465
| свыше 300 до 400 мм | " | 592.264 | 768.7586 | 684.1952
4.2.2.12 | Окраска задвижки в колодце при диаметре задвижки
| до 100 мм | задвижка | 499.8107 | 648.7543 | 577.3913
| свыше 100 до 200 мм | " | 711.5949 | 923.6502 | 822.0487
| свыше 200 до 300 мм | " | 923.3791 | 1198.5461 | 1066.706
| свыше 300 до 400 мм | " | 1135.1633 | 1473.442 | 1311.3634
| свыше 400 до 500 мм | " | 1346.9476 | 1748.3379 | 1556.0208
| свыше 500 мм | " | 1558.7318 | 2023.2338 | 1800.6781
4.2.2.13 | Замена задвижки (крана шарового) в надземном исполнении при диаметре газопровода
| до 100 мм | задвижка | 1681.0944 | 2182.0606 | 1942.0339
| свыше 100 до 200 мм | " | 2148.0651 | 2788.1885 | 2481.4878
| свыше 200 до 300 мм | " | 2621.0612 | 3402.1375 | 3027.9024
| свыше 300 мм | " | 3091.0446 | 4012.1759 | 3570.8366
4.2.2.14 | Замена задвижки (крана шарового) в колодце при диаметре газопровода, мм
| до 100 | задвижка | 2218.7374 | 2879.9212 | 2563.1299
| свыше 100 до 200 | " | 2839.9839 | 3686.2991 | 3280.8062
| свыше 200 до 300 | " | 3461.2304 | 4492.6771 | 3998.4826
| свыше 300 до 400 | " | 4082.4769 | 5299.055 | 4716.159
| свыше 400 до 500 | " | 4703.7234 | 6105.4329 | 5433.8353
| свыше 500 | " | 5324.9699 | 6911.8109 | 6151.5117
4.2.2.15 | Замена крана шарового, установленного в грунте под ковер при диаметре газопровода
| до 100 мм | кран | 1484.0309 | 1926.2722 | 1714.3822
| свыше 100 до 200 мм | " | 2569.9072 | 3335.7396 | 2968.8082
| свыше 200 до 300 мм | " | 3655.7835 | 4745.207 | 4223.2343
| свыше 300 до 400 мм | " | 4741.6598 | 6154.6745 | 5477.6603
| свыше 400 до 500 мм | " | 5827.5361 | 7564.1419 | 6732.0863
| свыше 500 мм | " | 6913.4124 | 8973.6093 | 7986.5123
4.2.2.16 | Вынос задвижки, установленной в колодце в надземное положение при диаметре газопровода
| до 100 мм | задвижка | 9671.5741 | 12553.7032 | 11172.7959
| свыше 100 до 200 мм | " | 11028.988 | 14315.6265 | 12740.9076
| свыше 200 до 300 мм | " | 12800.1469 | 16614.5907 | 14786.9857
| свыше 300 до 400 мм | " | 14202.9027 | 18435.3678 | 16407.4773
| свыше 400 до 500 мм | " | 15605.6586 | 20256.1448 | 18027.9689
| свыше 500 мм | " | 16140.6176 | 20950.5216 | 18645.9642
4.2.2.17 | Окраска ограждения запорной арматуры | м2 ограждения | 272.9327 | 354.2667 | 315.2973
4.2.2.18 | Замена (ремонт) ограждения запорной арматуры | п м ограждения | 709.0577 | 920.3569 | 819.1176
4.3 Установки электрохимической защиты
4.3.1 Техническое обслуживание
Наименование работ (услуг) |  | Единица измерения | Цена, руб |  | цена для населения 13г с к.0,89
|  |  | для предпри-ятий (без НДС) | для населения (с НДС)
4.3.1.1 | Измерение показывающими приборами разности потенциалов “сооружение-сооружение” | пункт измерения | 377.629 | -
4.3.1.2 | Измерение разности потенциалов показывающими приборами “рельс-земля” | пункт измерения | 409.0981 | -
4.3.1.3 | Измерение показывающими приборами разности потенциалов “сооружение-земля” | пункт измерения | 377.629 | -
4.3.1.4 | Измерение регистрирующими приборами разности потенциалов “сооружение-земля” при снятии показаний в течение 4 часов | пункт измерения | 874.8405 | 908.4344 | 808.5066
| То же, в течении 8 часов | пункт измерения | 1164.3561 | 1209.0674 | 1076.07
| То же, в течении 24 часов | пункт измерения | 1287.0856 | 1336.5096 | 1189.4936
4.3.1.5 | Измерение регистрирующими приборами разности потенциалов “сооружение-сооружение”, “рельс-земля” при снятии показаний в течение 4 часов | пункт измерения | 1069.9489 | 1111.0349 | 988.8211
| То же, в течении 8 часов | пункт измерения | 1164.3561 | 1209.0674 | 1076.07
| То же, в течении 24 часов | пункт измерения | 1541.9851 | 1601.1974 | 1425.0657
4.3.1.6 | Измерение разности потенциалов методом выносного электрода при длине подземного сооружения до 0,5 км | 100 м | 415.3919 | -
4.3.1.7 | То же, при длине подземного сооружения свыше 0,5 км | 100 м | 654.557 | -
4.3.1.8 | Измерение разности потенциалов показывающими приборами между протектором и землей или в цепи протектора | пункт измерения | 629.3817 | -
4.3.1.9 | Измерение сопротивления показывающими приборами между протектором и газопроводом | пункт измерения | 314.6908 | -
4.3.1.10 | Измерение сопротивления дренажной цепи катодной защиты | установка | 676.5853 | -
4.3.1.11 | Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи стыкомера | стык | 122.7294 | -
4.3.1.12 | То же, при помощи двух милливольтметров | стык | 207.696 | -
4.3.1.13 | Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между пунктами измерений до 200 м | пункт измерения | 217.1367 | -
4.3.1.14 | Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между пунктами измерений свыше 200 до 500 м | пункт измерения | 283.2218 | -
4.3.1.15 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления | пункт измерения | 245.4589 | -
4.3.1.16 | Измерение продольного и поперечного градиента потенциала | пункт измерения | 472.0363 | -
4.3.1.17 | Измерение поляризационного потенциала на КИП, оборудованном МЭСД | КИП | 475.6927 | -
4.3.1.18 | То же, не оборудованных МЭСД | КИП | 672.9727 | -
4.3.1.19 | Измерение сопротивления заземлителей молниезащиты пункта редуцирования газа | ГРП | 188.8145 | -
4.3.1.20 | Определение опасного действия переменного тока | пункт измерения | 512.9461 | -
4.3.1.21 | Определение полярности омического падения потенциала между сооружением и вспомогательным электродом сравнения | пункт измерения | 676.5853 | -
4.3.1.22 | Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении “земля - земля” | пункт измерения | 1003.8638 | -
4.3.1.23 | Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении “земля - металлическое сооружение” | пункт измерения | 472.0363 | -
4.3.1.24 | Определение коррозионной агрессивности грунта по плотности катодного тока | пункт измерения | 426.3554 | -
4.3.1.25 | Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в лабораторных условиях | пункт измерения | 895.7047 | -
4.3.1.26 | Определение величины и направления тока в трубопроводе | измерение | 841.2159 | -
4.3.1.27 | Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медносульфатным электродом сравнения длительного действия | КИП | 698.6137 | -
4.3.1.28 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем | станция | 736.6547 | -
4.3.1.30 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем | станция | 597.9126 | -
4.3.1.31 | Техническое обслуживание протекторной установки ЭХЗ с проверкой эффективности ее работы | протекторн. защита | 1227.2943 | -
4.3.1.32 | Техническое обслуживание усиленного дренажа | установка | 868.4771 | -
4.3.1.33 | Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств | фланец | 110.1418 | -
4.3.1.34 | Техническое обслуживание блока совместной защиты | блок | 597.9126 | -
4.3.1.35 | Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ на сложных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | установка | 3179.2464 | -
4.3.1.36 | Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ на сложных схемах при измерении разности потенциалов до 6 пунктов | установка | 4846.4122 | -
4.3.1.37 | Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ на сложных схемах при измерении разности потенциалов до 8 пунктов | установка | 6397.2642 | -
4.3.1.38 | Проверка эффективности работы катодной установки ЭХЗ на сложных схемах при измерении разности потенциалов до 10 пунктов | установка | 7754.2596 | -
(При измерении разности потенциалов свыше 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)
4.3.2 Текущий и капитальный ремонт
4.3.2.1 | Демонтаж установки усиленного дренажа при массе до 100 кг | ЭЗУ | 572.0268 | -
4.3.2.2 | Демонтаж установки усиленного дренажа при массе свыше 100 кг | ЭЗУ | 821.0267 | -
4.3.2.3 | Демонтаж установки поляризованного дренажа массой до 100 кг | ЭЗУ | 377.629 | 392.13 | 348.9957
4.3.2.4 | Демонтаж установки поляризованного дренажа массой свыше100 кг | ЭЗУ | 597.9126 | 620.8724 | 552.5765
4.3.2.5 | Демонтаж станции катодной защиты при массе до 100 кг | ЭЗУ | 706.6214 | -
4.3.2.6 | Демонтаж станции катодной защиты при массе свыше 100 кг | ЭЗУ | 935.4321 | -
4.3.2.7 | Внешний осмотр автоматического устройства ЭХЗ с составлением дефектной ведомости | ЭЗУ | 296.108 | -
4.3.2.8 | Внешний осмотр неавтоматического устройства ЭХЗ с составлением дефектной ведомости | ЭЗУ | 276.9279 | -
4.3.2.9 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭХЗ при количестве заменяемых деталей до 2 | блок | 222.081 | -
4.3.2.10 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭХЗ при количестве заменяемых деталей до 5 | блок | 464.3512 | -
4.3.2.11 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭХЗ при количестве заменяемых деталей до 8 | блок | 699.8916 | -
4.3.2.12 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭХЗ при количестве заменяемых деталей до 10 | блок | 874.8645 | -
4.3.2.13 | Ремонт питающего трансформатора блока управления ЭХЗ на сложных электронных схемах | трансфор-матор | 3140.4751 | -
4.3.2.14 | Ремонт питающего трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа | трансфор-матор | 2548.9958 | -
4.3.2.15 | Ремонт импульсного трансформатора блока управления ЭХЗ на сложных электронных схемах | трансфор-матор | 1938.5649 | -
4.3.2.16 | Ремонт импульсного трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа | трансфор-матор | 1573.4542 | -
4.3.2.17 | Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока ЭХЗ на сложных электронных схемах | трансфор-матор | 1783.4797 | -
4.3.2.18 | Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа | трансфор-матор | 1447.5779 | -
4.3.2.19 | Ремонт силового трансформатора ЭХЗ на сложных электронных схемах | трансфор-матор | 7940.3618 | -
4.3.2.20 | Ремонт силового трансформатора неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа | трансфор-матор | 6448.0154 | -
4.3.2.21 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭХЗ при количестве заменяемых деталей блока до 2 | блок | 188.4324 | -
| до 5 | " | 437.4323 | -
| до 8 | " | 639.3241 | -
| до 10 | " | 807.5673 | -
4.3.2.22 | Ремонт вентильных блоков на ЭХЗ при количестве заменяемых диодов до двух | блок | 572.0268 | -
| свыше двух | " | 773.9186 | -
4.3.2.23 | Ремонт дросселя магнитного усилителя ЭХЗ на сложных электронных схемах | дроссель | 1201.9102 | -
4.3.2.24 | Ремонт дросселя магнитного усилителя неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа | дроссель | 975.5416 | -
4.3.2.25 | Ремонт сглаживающего дросселя ЭХЗ на сложных электронных схемах | дроссель | 1705.9371 | -
4.3.2.26 | Ремонт сглаживающего дросселя неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа | дроссель | 1384.6397 | -
4.3.2.27 | Ремонт контактного устройства на анодном заземлителе в ковере | контактное устройство | 1003.8638 | -
4.3.2.28 | Ремонт контактного устройства на анодном заземлителе в грунте | контактное устройство | 830.7838 | -
4.3.2.29 | Ремонт контактного устройства на трубопроводе в ковере | контактное устройство | 1091.9772 | -
4.3.2.30 | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой двух втулок | соединение | 157.3454 | 163.3875 | 145.4149
4.3.2.31 | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой изолирующей прокладки | соединение | 349.9458 | -
4.3.2.32 | Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, оборудованном медносульфатным электродом сравнения | КИП | 1992.0473 | -
4.3.2.33 | Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом | 10 м кабеля | 955.6213 | -
4.3.2.34 | Замена трансформатора электроизмерительного блока | трансфор-матор | 437.4323 | -
4.3.2.35 | Замена тиристора ЭХЗ | тиристор | 370.135 | -
4.3.2.36 | Замена потенциометра | потенцио-метр | 138.464 | -
4.3.2.37 | Замена электрической кабельной линии при массе кабеля до 10 кг | м кабеля | 314.6908 | -
4.3.2.38 | Ремонт воздушной линии электропитания | одна неис- правность | 1419.2557 | -
4.3.2.39 | Окраска шкафа | шкаф | 245.6394 | -
4.3.2.40 | Устранение повреждений шкафа поляризованной дренажной установки | стенка шкафа | 182.1633 | -
4.3.2.41 | Устранение повреждений шкафа усиленной дренажной установки | стенка шкафа | 152.7821 | -
4.3.2.42 | Устранение повреждений шкафа катодной установки с неуправляемыми выпрямителями | стенка шкафа | 146.9059 | -
4.3.2.43 | Устранение повреждений шкафа катодной установки с управляемыми выпрямителями | стенка шкафа | 240.9257 | -
4.3.2.44 | Ремонт переключателя | переключа-тель | 437.4203 | -
4.3.3 Прочие работы
4.3.3.1 | Изготовление подставки из уголка | подставка | 457.6352 | -
4.3.3.2 | Изготовление коробки для отключающего устройства | коробка | 1009.7031 | -
4.3.3.3 | Изготовление пучков (жгутов) с разъемами для преобразователей станции катодной защиты | кроссовка (жгут) | 371.3352 | -
4.3.3.4 | То же, для преобразователей дренажной установки | кроссовка (жгут) | 2032.9029 | -
4.3.3.5 | Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для дренажных установок всех типов и преобразователей катодных станций | панель | 481.477 | -
4.4 Пункты редуцирования газа
4.4.1 Мониторинг
4.4.1.1 | Технический осмотр ГРП при количестве линий редуцирования
| одна | ГРП | 218.4066 | -
| две | " | 263.9079 | -
| три | " | 315.4762 | -
| четыре | " | 679.0222 | -
| пять | " | 748.9215 | -
| шесть | " | 818.8209 | -
| семь | " | 888.7202 | -
| восемь | " | 958.6196 | -
4.4.1.2 | Технический осмотр ШРП при количестве линий редуцирования
| одна | ШРП | 172.9052 | 179.5448 | 159.7948
| две | " | 197.1726 | 204.744 | 182.2222
4.4.1.3 | Проверка срабатывания защитной арматуры | ПЗК | 309.3727 | -
4.4.1.4 | Проверка срабатывания предохранительной арматуры | ПСК | 309.3727 | -
4.4.1.5 | Проверка перепада давления на фильтре | проверка | 170.3288 | -
4.4.1.6 | Проверка работоспособности задвижки | задвижка | 222.4703 | -
4.4.2 Техническое обслуживание
4.4.2.1 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРП при количестве линий редуцирования
| одна | ГРП | 2296.6927 | -
| две | " | 3704.6652 | -
| три | " | 5125.9519 | -
| четыре | " | 6540.5815 | -
| пять | " | 7955.2111 | -
| шесть | " | 9369.8407 | -
| семь | " | 10784.4703 | -
| восемь | " | 12199.0998 | -
4.4.2.2 | Техническое обслуживание прибора учета газа в ПРГ | прибор учета | 173.8049 | -
4.4.2.3 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ШРП при количестве линий редуцирования
| одна | ШРП | 873.6263 | 907.1735 | 807.3844
| две | " | 1212.1565 | 1258.7033 | 1120.2459
4.4.2.4 | Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20 и другой аналогичной редукционной арматурой | регулятор | 695.2196 | 721.916 | 642.5053
4.4.2.5 | Техническое обслуживание РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной редукционной арматуры | регулятор | 966.3553 | 1003.4633 | 893.0823
4.4.2.6 | Чистка крестовины РДГК-10 и другой аналогичной редукционной арматуры | регулятор | 483.1776 | 501.7316 | 446.5412
4.4.2.7 | Регулировка хода штока РДГК-10 и другой аналогичной редукционной арматуры | регулятор | 239.8508 | 249.061 | 221.6643
4.4.2.8 | Замена втулки РДГК-10 и другой аналогичной редукционной арматуры | регулятор | 483.1776 | 501.7316 | 446.5412
4.4.2.9 | Продувка импульсных трубок в ПРГ | ГРП | 729.9806 | -
4.4.2.10 | Очистка от конденсата газового оборудования ГРП, мм
| до 50 | ГРП | 1042.8294 | -
| свыше 50 до 100 | " | 1567.7202 | -
| свыше 100 до 200 | " | 2269.892 | -
4.4.2.11 | Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП | трубка | 302.4205 | -
4.1.3 Текущий и капитальный ремонт
4.4.3.1 | Продувка газом линии редуцирования | линия | 86.9025 | -
4.4.3.2 | Текущий ремонт редукционной арматуры | регулятор | 2582.7408 | -
4.4.3.3 | Очистка фильтра типа ФВ диаметром
| до 100 мм | фильтр | 347.6098 | -
| свыше 100 до 200 мм | " | 521.4147 | -
| свыше 200 до 300 мм | " | 695.2196 | -
4.4.3.4 | Устранение утечки газа из резьбового соединения | соединение | 114.7112 | -
4.4.3.5 | Замена фильтрующего элемента фильтра типа ФВ диаметром
| до 100 мм | фильтр | 361.5142 | -
| свыше 100 до 200 мм | " | 417.1318 | -
| свыше 200 до 300 мм | " | 549.2235 | -
4.4.3.6 | Замена фильтрующего элемента фильтра типа ФС | фильтр | 907.2616 | -
4.4.3.7 | Замена мембраны редукционной арматуры типа
| РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и другой аналогичной арматуры | мембрана | 2085.6588 | -
| РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 и другой аналогичной арматуры | " | 2454.1252 | -
| РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 и другой аналогичной арматуры | " | 2885.8444 | -
4.4.3.8 | Замена клапана редукционной арматуры типа
| РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и другой аналогичной арматуры | клапан | 1689.3836 | -
| РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 и другой аналогичной арматуры | " | 2120.4198 | -
| РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 и другой аналогичной арматуры | " | 2409.8631 | -
4.4.3.9 | Замена седла клапана редукционной арматуры типа
| РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и другой аналогичной арматуры | седло | 2064.8022 | -
| РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 и другой аналогичной арматуры | " | 2593.1691 | -
| РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 и другой аналогичной арматуры | " | 2526.362 | -
4.4.3.10 | Замена штока редукционной арматуры типа
| РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 и другой аналогичной арматуры | шток | 1703.288 | -
| РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 и другой аналогичной арматуры | " | 2127.372 | -
| РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 и другой аналогичной арматуры | " | 2396.5489 | -
4.4.3.11 | Замена пружины пилота редукционной арматуры | пружина | 844.6918 | -
4.4.3.12 | Замена мембраны пилота редукционной арматуры | мембрана | 1133.208 | -
4.4.3.13 | Замена пружины защитной арматуры при диаметре газопровода
| до 100 мм | пружина | 437.9884 | -
| свыше 100 до 200 мм | " | 455.3688 | -
4.4.3.14 | Замена мембраны защитной арматуры при диаметре газопровода
| до 100 мм | мембрана | 1386.9631 | -
| свыше 100 до 200 мм | " | 1508.6265 | -
4.4.3.15 | Замена пружины предохранительной арматуры | пружина | 566.604 | -
4.4.3.16 | Замена мембраны предохранительной арматуры | мембрана | 980.2596 | -
4.4.3.17 | Замена резинового уплотнителя предохранительной арматуры | уплотни-тель | 827.3113 | -
4.4.3.18 | Замена пружины редукционной арматуры типа РД-32М и другой аналогичной арматуры | пружина | 403.2274 | 418.7113 | 372.6531
4.4.3.19 | Замена мембраны редукционной арматуры типа РД-32М и другой аналогичной арматуры | мембрана | 848.1679 | 880.7376 | 783.8564
4.4.3.20 | Замена пружины редукционной арматуры типа РД-50М и другой аналогичной арматуры | пружина | 504.0342 | 523.3891 | 465.8163
4.4.3.21 | Замена мембраны редукционной арматуры типа РД-50М и другой аналогичной арматуры | мембрана | 1310.489 | 1360.8117 | 1211.1224
4.4.3.22 | Замена прокладки редукционной арматуры типа РДГК-6 и другой аналогичной арматуры | прокладка | 59.0937 | 61.3629 | 54.6129
4.4.3.23 | Замена фильтра редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры | фильтр | 114.7112 | 119.1161 | 106.0134
4.4.3.24 | Замена мембраны защитной арматуры при ремонте редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры | мембрана | 521.4147 | 541.437 | 481.879
4.4.3.25 | Замена прокладок на входе и выходе редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры | прокладка | 86.9025 | 90.2395 | 80.3132
4.4.3.26 | Замена штока редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры | втулка | 347.6098 | 360.958 | 321.2526
4.4.3.27 | Замена резинки клапана редукционной арматуры типа РДГК-10 и другой аналогичной арматуры | резинка | 347.6098 | 360.958 | 321.2526
4.4.3.28 | Замена мембраны редукционной арматуры типа РДГК-6 или РДГК-10 и другой аналогичной арматуры | мембрана | 695.2196 | 721.916 | 642.5053
4.4.3.29 | Замена мембраны редукционной арматуры типа РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной арматуры | мембрана | 966.3553 | 1003.4633 | 893.0823
4.4.3.30 | Замена импульсной трубки регулятора | трубка | 1181.8733 | -
4.4.3.31 | Окраска ШРП | м2 | 465.7971 | 483.6837 | 430.4785
4.4.3.32 | Замена регулятора давления диаметром
| до 100 мм | регулятор | 2711.3565 | -
| свыше 100 до 200 мм | " | 3476.098 | -
| свыше 200 до 300 мм | " | 4032.2737 | -
| свыше 300 мм | " | 4657.9713 | -
4.4.3.33 | Замена защитной арматуры | клапан | 1484.2939 | -
4.4.3.34 | Замена предохранительной арматуры | клапан | 695.2196 | -
4.4.3.35 | Замена фильтра при диаметре газопровода
| до 100 мм | фильтр | 1390.4392 | -
| свыше 100 до 200 мм | " | 1619.8617 | -
| свыше 200 до 300 мм | " | 1849.2841 | -
| свыше 300 мм | " | 2085.6588 | -
4.4.3.36 | Замена прибора учета газа в ПРГ
| до 100 мм | прибор учета | 2050.8978 | -
| свыше 100 до 200 мм |  | 2662.6911 | -
4.4.3.37 | Замена пружинного манометра | КИП | 451.8927 | -
4.4.3.38 | Замена ШРП | шкаф | 6951.2256 | 7218.1527 | 6424.1559
4.4.3.39 | Отключение ПРГ в колодце | ГРП | 305.3743 | -
4.4.3.40 | Отключение ПРГ внутри помещения | ГРП | 59.0937 | -
4.4.3.41 | Включение ПРГ после отключения в колодце | ГРП | 318.0982 | -
4.4.3.42 | Включение ПРГ после отключения внутри помещения | ГРП | 69.522 | -
4.4.3.43 | Восстановление окраски молниеприемника и токоотводов | м2 | 152.4309 | -
При работе с подъемника применять коэф. 1,2
4.4.3.44 | Восстановление проходного сечения дымохода
| при частичном перекрытии | ГРП | 303.3425 | -
| при полном перекрытии | " | 606.6849 | -
4.4.4 Консервация и ликвидация
4.4.4.1 | Консервация ПРГ | ГРП | 942.9696 | -
4.4.4.2 | Расконсервация ПРГ | ГРП | 1377.9187 | -
4.4.4.3 | Ликвидация (демонтаж) оборудования ПРГ | ГРП | 22042.3916 | -
Раздел 5 Техническое обслуживание автоматизированной системы управления технологическим процессом
5.1 | Техническое обслуживание АСУ ТП, установленной в пункте редуцирования газа/узле учета газа/крановом узле с количеством датчиков до 12 шт. | АСУ ТП | 1875.25 | 1947.2596 | 1733.061
5.2 | Техническое обслуживание АСУ ТП, установленной в пункте редуцирования газа/узле учета газа/крановом узле с количеством датчиков свыше 12 шт. | АСУ ТП | 2416.5592 | 2509.3551 | 2233.3261
5.3 | Техническое обслуживание АСУ ТП, установленной на станции электрохимической защиты | АСУ ТП | 1020.7546 | 1059.9516 | 943.3569
Раздел 6 Техническое обслуживание и ремонт объектов сети газопотребления
6.1 Внутренние газопроводы, газоиспользующие установки и газовое оборудование производственных зданий и котельных
6.1.1 Техническое обслуживание
6.1.1.1 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия | км | 283.1642 | -
6.1.1.2 | Техническое обслуживание котельной с котлами с котлами мощностью до 4200 МДж/ч с автоматикой(каждый послед.с к.0,6) | котел | 651.0106 | -
6.1.1.3 | Техническое обслуживание котельной с котлами мощностью до 4200 МДж/ч без автоматики(каждый послед.с к.0,5) | котел | 468.6856 | -
6.1.1.4 | Техническое обслуживание котельной с котлами мощностью от 4200 до 21000 МДж/ч с автоматикой(каждый послед.с к.0,6) | котел | 1072.2528 | -
6.1.1.5 | Техническое обслуживание котельной с котлами мощностью от 4200 до 21000 МДж/ч без автоматики(каждый послед.с к.0,5) | котел | 771.3784 | -
6.1.1.6 | Техническое обслуживание горелок инфракрасного излучения (ГИИ) | горелка | 133.4707 | -
6.1.1.7 | Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель | печь | 1390.4392 | -
6.1.1.8 | Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья | печь | 2085.6588 | -
6.1.1.9 | Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна | печь | 783.3015 | -
6.1.1.10 | Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода | печь | 1044.402 | -
6.1.1.11 | Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ) | агрегат | 783.3015 | -
6.1.1.12 | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий | объект | 799.5025 | -
6.1.1.13 | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств | объект | 740.5354 | -
6.1.1.14 | Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 113.9166 | -
| свыше 50 мм |  | 134.54 | -
6.1.1.15 | Техническое обслуживание задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | задвижка | 130.1905 | -
| 150 мм | задвижка | 143.2095 | -
| 200 мм | задвижка | 152.9738 | -
6.1.1.16 | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ-40 | счетчик | 686.7546 | -
| РГ-100 | счетчик | 764.8689 | -
| РГ-250 | счетчик | 1191.2426 | -
| РГ-400 | счетчик | 1572.0497 | -
| РГ-600 | счетчик | 1923.5639 | -
| РГ-1000 | счетчик | 2366.2115 | -
6.1.1.16 | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-40-160;RVG-25;40;100;160;G-40;50 | счетчик | 953.6451 | -
| СГ-200;RVG-250 | счетчик | 1546.0116 | -
| СГ-400;RVG-400 | счетчик | 2050.4996 | -
| СГ-600 | счетчик | 2408.5234 | -
| СГ-800, СГ-1000 | счетчик | 2961.8328 | -
| СГ-2500 | счетчик | 3202 | -
6.1.1.17 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнали-затор | 234.3428 | -
6.1.1.18 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлами мощностью до 4200 МДж/ч с автоматикой (каждый послед.с к.0,35) | котел | 421.2422 | -
6.1.1.19 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлами мощностью до 4200 МДж/ч без автоматики(каждый послед.с к.0,35) | котел | 309.2023 | -
6.1.1.20 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлами мощностью от 4200 до 21000 МДж/ч с автоматикой(каждый послед.с к.0,35) | котел | 637.0852 | -
6.1.1.21 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлами мощностью от 4200 до 21000 МДж/ч без автоматики(каждый послед.с к.0,35) | котел | 504.488 | -
6.1.1.22 | Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий | объект | 1494.7221 | -
6.1.1.23 | Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях | горелка | 48.6654 | -
6.1.1.24 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газоиспользующего оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период | горелка | 260.7074 | -
6.1.1.25 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования без автоматического устройства после отключения на летний период | горелка | 151.6712 | -
6.1.1.26 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлами мощностью до 4200 МДж/ч с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1469.1255 | -
6.1.1.27 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью до 4200 МДж/ч без автоматики после отключения на летний период | котел | 1204.2617 | -
6.1.1.28 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью от 4200 до 21000 МДж/ч с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1785.9275 | -
6.1.1.29 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью от 4200 до 21000 МДж/ч без автоматики после отключения на летний период | котел | 1463 | -
6.1.1.30 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств | печь (агрегат) | 1044.402 | -
6.1.1.31 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период | горелка | 91.0027 | -
6.1.2 Текущий и капитальный ремонт
6.1.2.1 | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котломмощностью до 4200 МДж/ч с автоматикой(каждый послед.с к.0,25) | котел | 944.1826 | -
6.1.2.2 | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью до 4200 МДж/ч без автоматики(каждый послед.с к.0,22) | котел | 1307.0129 | -
6.1.2.3 | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью от 4200 до 21000 МДж/ч с автоматикой(каждый послед.с к.0,25) | котел | 1569.935 | -
6.1.2.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью от 4200 до 21000 МДж/ч без автоматики(каждый послед.с к.0,25) | котел | 2176.0374 | -
6.1.2.5 | Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ | агрегат | 2221.6061 | -
6.1.2.6 | Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода | печь | 2221.6061 | -
6.1.2.7 | Текущий ремонт газового оборудования печи по производству вафель | печь | 1110.8031 | -
6.1.2.8 | Текущий ремонт газового оборудования печи по производству печенья | печь | 2221.6061 | -
6.1.2.9 | Текущий ремонт газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна | печь | 1666.2046 | -
6.1.2.10 | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек до 80 мм | задвижка | 647.9685 | -
| 100 мм | " | 740.5354 | -
| 150 мм | " | 1481.0707 | -
| 200 мм | " | 2221.6061 | -
| 250 мм | " | 2962.1415 | -
| 300 мм | " | 3702.6769 | -
| 400 мм | " | 5183.7476 | -
6.1.2.11 | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм | соединение | 182.0055 | -
| свыше 20 до 40 мм |  | 336.7101 | -
| свыше 40 до 60 мм |  | 488.3814 | -
6.1.2.12 | Замена пружины ЭМК | пружина | 705.6479 | -
6.1.2.13 | Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов | горелка | 1957.0432 | -
6.1.2.14 | Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм | прокладка | 694.6542 | -
| свыше 50 до 100 мм | " | 867.5594 | -
| свыше 100 до 150 мм | " | 1043.4981 | -
| свыше 150 до 200 мм | " | 1219.4367 | -
6.1.2.15 | Замена задвижки (крана) на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм | задвижка | 837.2252 | -
| свыше 50 до 100 мм | " | 1249.7709 | -
| свыше 100 до 150 мм | " | 1659.2832 | -
| свыше 150 до 200 мм | " | 2068.7956 | -
6.1.2.16 | Очистка фильтра газового счетчика | фильтр | 2676.5955 | -
6.1.2.17 | Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки | счетчик | 695.2196 | -
6.1.2.18 | Замена газового счетчика типа РГ-40 | счетчик | 1376.5348 | -
| РГ-100 (СГ-100) | " | 1904.9017 | -
| РГ-250 (СГ-200) | " | 2662.6911 | -
| РГ-400 (СГ-400) | " | 3118.0599 | -
| РГ-600 (СГ-600) | " | 4101.7957 | -
| РГ-1000 (СГ-800, СГ-1000) | " | 4657.9713 | -
6.1.2.19 | Понижение давления в сетях на период ремонтных работ | откл. устр. в ГРП | 162.7381 | -
6.1.2.20 | Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм | заглушка | 1031.3644 | -
| свыше 100 до 150 мм | " | 1365.0411 | -
| свыше 150 до 200 мм | " | 1577.3808 | -
6.2 Внутренние газопроводы, газоиспользующие установки и газовое оборудование административных, общественных и жилых зданий
6.2.1 Техническое обслуживание газового оборудования
6.2.1.1 | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 137.4255 | 142.7026 | 127.0053
6.2.1.2 | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой | плита | 159.7107 | 165.8436 | 147.6008
6.2.1.3 | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой | плита | 181.9959 | 188.9845 | 168.1962
6.2.1.4 | Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом | плита | 95.3362 | 98.9971 | 88.1074
6.2.1.5 | Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом | плита | 127.8372 | 132.7461 | 118.1441
6.2.1.6 | Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом | плита | 160.3382 | 166.4951 | 148.1807
6.2.1.7 | Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа | плита | 23.8341 | 24.7493 | 22.0269
6.2.1.8 | Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа | плита | 60.6685 | 62.9982 | 56.0684
6.2.1.9 | Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа | плита | 127.8372 | 132.7461 | 118.1441
6.2.1.10 | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя отечественного производства и стран-членов СНГ | плита | 313.8144 | 325.8649 | 290.0197
6.2.1.11 | Техническое обслуживание проточного полуавтоматического водонагревателя отечественного производства и стран-членов СНГ | прибор | 227.5068 | 236.2431 | 210.2564
6.2.1.12 | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой камерой сгорания “ARISTON”, “BAXI”. “GazLux”, “GasEco”, “Mora”, “AEG”, “Hermann”, “NevaLux”, “Neva”, “Vektor” и других аналогичных водонагревателей | прибор | 723.0284 | 750.7927 | 668.2055
6.2.1.13 | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с открытой камерой сгорания “ARISTON”, “BAXI”. “GazLux”, “GasEco”, “Mora”, “AEG”, “Hermann”, “NevaLux”, “Neva”, “Vektor” и других аналогичных водонагревателей | прибор | 723.0284 | 750.7927 | 668.2055
6.2.1.14 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10 и других аналогичных водонагревателей | прибор | 299.3307 | 310.825 | 276.6342
6.2.1.15 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателяАОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 и других аналогичных водонагревателей | прибор | 335.54 | 348.4248 | 310.098
6.2.1.16 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29 и других аналогичных водонагревателей | прибор | 420.0285 | 436.1576 | 388.1803
6.2.1.17 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, “Burnham” и других аналогичных водонагревателей | прибор | 482.7914 | 501.3306 | 446.1842
6.2.1.18 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя КЧМ, БЭМ и других аналогичных водонагревателей | прибор | 579.3497 | 601.5967 | 535.4211
6.2.1.19 | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки “Мора” и других аналогичных установок | прибор | 869.0245 | 902.395 | 803.1316
6.2.1.20 | Техническое обслуживание отопительного котла “ВНИИСТО” и других аналогичных котлов | котел | 299.3307 | 310.825 | 276.6342
6.2.1.21 | Техническое обслуживание пищеварочного котла | котел | 212.4282 | 220.5855 | 196.3211
6.2.1.22 | Техническое обслуживание настенных двухконтурных газовых котлов “ARISTON”, “BAXI”. “GazLux”, “GasEco”, “Mora”, “AEG”, “Hermann”, “NevaLux” и других аналогичных котлов | котел | 1532.4097 | 1591.2543 | 1416.2163
6.2.1.23 | Техническое обслуживание настенного двухконтурного газового котла «RIHTERS» и других аналогичных котлов | котел | 1133.208 | 1176.7231 | 1047.2836
6.2.1.24 | Техническое обслуживание настенного двухконтурного газового котла VAILLANT turho TEC | котел | 875.9767 | 909.6142 | 809.5566
6.2.1.25 | Техническое обслуживание настенного двухконтурного газового котла VAILLANT atmo TEC | котел | 789.0743 | 819.3747 | 729.2435
6.2.1.26 | Техническое обслуживание напольных двухконтурных газовых котлов “VektorLux”. “Лемакс”, “Данко”, “Ривнетерм”, “Термотехник” и других аналогичных котлов | котел | 670.8869 | 696.649 | 620.0176
6.2.1.27 | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | печь | 158.1714 | 164.2452 | 146.1782
6.2.1.28 | Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики безопасности | печь | 130.0039 | 134.9961 | 120.1465
6.2.1.29 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) | горелка | 347.6098 | 360.958 | 321.2526
6.2.1.30 | Техническое обслуживание водонагревателя марки “Lennox” | агрегат | 205.1863 | 213.0655 | 189.6283
6.2.1.31 | Техническое обслуживание водонагревателя марки “Lennox” с увлажнителем | агрегат | 224.498 | 233.1187 | 207.4757
6.2.1.32 | Техническое обслуживание калорифера газового | прибор | 135.1816 | 140.3726 | 124.9316
6.2.1.33 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 124.1464 | 128.9136 | 114.7331
6.2.1.34 | Техническое обслуживание прибора учета газа | счетчик | 74.4878 | 77.3481 | 68.8399
6.2.1.35 | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период(на каждую последующую печь прим.к0,85) | печь | 75.8356 | 78.7477 | 70.0855
6.2.1.36 | Включение отопительной печи без автоматики безопасности(на каждую последующую печь прим.к0,85) | аппарат | 54.7702 | 56.8733 | 50.6173
6.2.1.37 | Включение отопительного аппарата на зимний период(на каждый последующий аппарат прим.к0,85) | аппарат | 120.6978 | 125.3326 | 111.5461
6.2.1.38 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи(на каждую последующую печь(аппарат) прим.к0,85) | горелка | 52.6636 | 54.6859 | 48.6705
6.2.1.39 | Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелка | 136.9254 | 142.1834 | 126.5432
6.2.1.40 | Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой(на каждую последующую к.0,35) | плита | 207.6003 | 215.5721 | 191.8592
6.2.1.41 | Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики(на каждую последующую к.0,35) | горелка | 149.5647 | 155.308 | 138.2241
6.2.1.42 | Техническое обслуживание кипятильника КНД | прибор | 155.8843 | 161.8703 | 144.0645
6.2.1.43 | Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока | горелка | 152.0793 | 157.9191 | 140.548
6.2.1.44 | Отключение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищеблока | плита (котел) | 48.2791 | 50.1331 | 44.6184
6.2.2 Техническое обслуживание газопровода сети газопотребления
6.2.2.1 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 125.5258 | 130.346 | 116.0079
| свыше 6 до 10 | " | 144.8374 | 150.3992 | 133.8553
| свыше 11 до 15 | " | 173.8049 | 180.479 | 160.6263
| свыше 16 | " | 202.7724 | 210.5588 | 187.3974
6.2.2.2 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 соед. | 41.0373 | 42.6131 | 37.9257
| свыше 32 до 40 мм | " | 53.1071 | 55.1464 | 49.0803
| свыше 40 до 50 мм | " | 84.4885 | 87.7329 | 78.0822
(при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2)
6.2.2.3 | Техническое обслуживание стояка | квартира | 52.1415 | 54.1437 | 48.1879
6.2.2.4 | Техническое обслуживание газопровода в подъезде | подъезд (жилой дом) | 9.9317 | 10.3131 | 9.1786
6.2.2.5 | Смазка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 42.2098 | 43.8306 | 39.0092
| свыше 25 до 40 мм | " | 54.6244 | 56.722 | 50.4826
| свыше 50 мм | " | 74.4878 | 77.3481 | 68.8399
6.2.2.6 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового, приварного) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 247.2571 | 256.7518 | 228.5091
6.2.4 Прочие работы
6.2.4.1 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | кран | 273.0082 | 283.4917 | 252.3076
| свыше 40 до 50 мм | " | 430.7463 | 447.2869 | 398.0854
6.2.4.2 | Замена участка газопровода сети газопотребления длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | 1120.3307 | 1163.3514 | 1035.3827
| 32 мм | " | 1333.3513 | 1384.552 | 1232.2513
| 40 мм | " | 1577.9305 | 1638.523 | 1458.2855
| 50 мм | " | 1885.627 | 1958.035 | 1742.6512
6.2.4.3 | Замена участка газопровода сети газопотребленияна каждый дополнительный метр газопровода диаметром 15 мм | м | 339.2551 | 352.2825 | 313.5314
| 32 мм | " | 402.3723 | 417.8234 | 371.8628
| 40 мм | " | 473.3792 | 491.5569 | 437.4857
| 50 мм | " | 568.055 | 589.8683 | 524.9828
6.2.4.4 | Замена сгона газопровода сети газопотребления диаметром до 25 мм | сгон | 285.1419 | 296.0914 | 263.5213
| свыше 25 мм | " | 394.3452 | 409.488 | 364.4444
6.2.4.5 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода сети газопотребления диаметром до 50 мм | соединение | 197.1726 | 204.744 | 182.2222
6.2.4.6 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 100.103 | 103.947 | 92.5128
6.2.4.7 | Продувка газопровода сети газопотребления в жилом доме и возобновление подачи газа после его приостановления | объект | 75.8356 | 78.7477 | 70.0855
6.2.4.8 | Продувка газопровода сети газопотребления в многоквартирном доме и возобновление подачи газа после его приостановления (при количестве приборов на одном стояке до 5) | стояк | 197.1726 | 204.744 | 182.2222
6.2.4.9 | Продувка газопровода сети газопотребления в многоквартирном доме и возобновление подачи газа после его приостановления (при количестве приборов на одном стояке свыше 5) | стояк | 315.4762 | 327.5904 | 291.5555
6.2.4.10 | Отключение газоиспользующего оборудования с установкой заглушки | прибор | 118.3036 | 122.8464 | 109.3333
6.2.4.11 | Подключение газоиспользующего оборудования со снятием заглушки | прибор | 157.7381 | 163.7952 | 145.7777
6.2.4.12 | Отключение и подключение газоиспользующего оборудования без отсоединения | прибор | 60.6685 | 62.9982 | 56.0684
6.2.4.13 | Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 442.88 | 459.8866 | 409.2991
| 25-40 мм | " | 512.6488 | 532.3345 | 473.7777
| 50 мм | " | 561.1835 | 582.733 | 518.6324
6.2.4.14 | Смазка газового кранадиаметром до 15 мм | кран | 51.5682 | 53.5484 | 47.6581
| 25-40 мм | " | 66.7353 | 69.298 | 61.6752
| 50 мм | " | 91.0027 | 94.4972 | 84.1025
6.2.4.15 | Обследование газоиспользующего оборудования на его пригодность к эксплуатации | прибор | 151.6712 | 157.4954 | 140.1709
6.2.4.16 | Приостановление подачи газа жильцам многоквартирных и жилых домов на период выполнения ремонтных работ и уведомление таких жильцов | объект | 97.0696 | 100.7971 | 89.7094
7.2 Измерительные приборы и средства автоматики
7.2.1 | Техническое обслуживание и предповерочная подготовка приборов учета газа типа РГ-40 | прибор учета | 686.7546 | 713.126 | 634.6821
| РГ-100 |  | 764.8689 | 794.2399 | 706.8735
| РГ-250 |  | 1191.2426 | 1236.9864 | 1100.9179
| РГ-400 |  | 1572.0497 | 1632.4164 | 1452.8506
| РГ-600 |  | 1923.5639 | 1997.4288 | 1777.7116
| РГ-1000 |  | 2366.2115 | 2457.074 | 2186.7958
7.2.2 | Ремонтно-техническое обслуживание приборов учета газа СГ50-СГ100 | прибор учета | 3752.4392 | 3896.5329 | 3467.9143
| СГ200-СГ650 |  | 3756.3685 | 3900.613 | 3471.5456
| СГ800-СГ1000 |  | 4538.2903 | 4712.5607 | 4194.179
7.2.3 | Ремонтно-техническое обслуживание приборов учета газа RVG-25, RVG-40, RVG-65 | прибор учета | 3025.5269 | 3141.7071 | 2796.1193
7.2.4 | Ремонтно-техническое обслуживание приборов учета газа RVG-250, RVG-400, RVG-650 | прибор учета | 3831.0243 | 3978.1357 | 3540.5407
7.2.5 | Ремонтно-техническое обслуживание приборов учета газа RVG-100, RVG-160 | прибор учета | 3312.3626 | 3439.5573 | 3061.206
7.2.6 | Техническое обслуживание сигнализаторов САОГ (2 шт. СЗБ-1) | сигнализатор | 423.119 | 439.3667 | 391.0364
7.2.7 | Техническое обслуживание сигнализаторов СОУ-1, Seitron (CO),БУГ;СЗ-2-2;СЗ-2;СЗ-2-2Д;СЗ-2-2В;СЗЦ-2;RGD СОО MP1;RGI COOL 42;УКЗ-РУ-СО;DOMINO В-10-ДМО36;Мак-С (CO); RIVELGAS CO и др.аналогичные | сигнализатор | 325.4761 | 337.9744 | 300.7972
7.2.8 | Техническое обслуживание сигнализаторов СТГ-1-Д, Seitron (метан, CO),ЭКО-1;СТГ-1-1 и др.аналогичные | сигнализатор | 650.9523 | 675.9488 | 601.5945
7.2.9 | Техническое обслуживание сигнализаторов СТГ-1-2Д, Seitron (метан, CO) | сигнализатор | 748.5951 | 777.3411 | 691.8336
7.2.10 | Техническое обслуживание сигнализаторов СЗБ-1, СГГ-6М, «ОРТ-02». Seitron (CH4),СИКЗ; СЗ-1-1;СЗ-1;RGD MET MP1;СЗЦ-1;СЗ-1-2;СЗ-1-1Д;УКЗ-РУ-СН4(2);СЗ-1-1Г;СЗ-1-2Г;СЗ-1-1ГТ;СЗ-1-2Д;SCACОB10-SCO1/02;RGDME5MP1 и др.аналогичные | сигнализатор | 325.4761 | 337.9744 | 300.7972
7.2.11 | Средний ремонт бытовых приборов учета газа G-2,5 до 4 м3/ч | прибор учета | 424.9829 | 441.3023 | 392.759
| G-4 до 6 м3/ч |  | 509.9795 | 529.5627 | 471.3108
| G-6 до 10 м3/ч |  | 637.4744 | 661.9534 | 589.1385
7.2.12 | Средний ремонт приборов учета газа типа РГ и Тургаc | прибор учета | 2379.9044 |  | 0
| РГ-40 |  | 2677.3925 |  | 0
| РГ-100 (Тургас-100) |  | 2974.8806 |  | 0
| РГ-250 (Тургас-200) |  | 3782.3481 |  | 0
| РГ-400 (Тургас-400) |  | 4249.8294 |  | 0
| РГ-600 (Тургас-800) |  | 4717.3106 |  | 0
РГ-1000
7.2.13 | Капитальный ремонт приборов учета газа типа РГ и Тургас | прибор учета | 5268.0575 |  | 0
| РГ-40 |  | 3160.8345 |  | 0
| РГ-100 (Тургас-100) |  | 3530 |  | 0
| РГ-250 (Тургас-200) |  | 3819.3417 |  | 0
| РГ-400 (Тургас-400) |  | 4741.2517 |  | 0
| РГ-600 (Тургас-800) |  | 5268.0575 |  | 0
| РГ-1000 |  | 5794.8632 |  | 0
7.2.14 | Ремонт прибора учета газа ротационного (без стоимости запасных частей) G16-G40 | прибор учета | 4596.9936 |  | 0
| G65-G100 |  | 5490.8535 |  | 0
| G160-G400 |  | 5873.9363 |  | 0
7.2.15 | Ремонт прибора учета газа турбинного (кроме РГ) G100-G200 | прибор учета | 4980.0764 |  | 0
| G250-G650 |  | 6001.6305 |  | 0
| G800-G1000 |  | 7406.2675 |  | 0
| G1600 |  | 9066.2929 |  | 0
7.2.16 | Текущий ремонт переносных газоанализаторов типа ЭТХ-1, СТХ-5, МСМ-2К, ТС-92, ПГФ и др. | прибор | 892.4642 |  | 0
7.2.17 | Капитальный ремонт переносных газоанализаторов типа ЭТХ-1, СТХ-5, МСМ-2К, ТС-92, ПГФ и др. | прибор | 1614.9352 |  | 0
7.2.18 | Текущий ремонт стационарных газоанализаторов СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др. | прибор | 1359.9454 | 1412.1673 | 1256.8289
7.2.19 | Капитальный ремонт стационарных газоанализаторов СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др. | прибор | 2422.4027 | 2515.423 | 2238.7265
7.2.20 | Средний ремонт технического манометра | прибор | 208.2416 |  | 0
| эл.контактного манометра, |  | 722.471 |  | 0
| автоматического спидометра |  | 518.4792 |  | 0
7.2.21 | Текущий ремонт приборов типа АНПИ, Вариотек, ИПИТ-2, Зольдек и др. | прибор | 2889.884 |  | 0
7.2.22 | Капитальный ремонт приборов типа АНПИ, Вариотек, ИПИТ-2, Зольдек и др. | прибор | 5201.7912 |  | 0
7.2.23 | Текущий ремонт амперметра, вольтметра, мегомметра и др. | прибор | 849.9659 |  | 0
7.2.24 | Изготовление перемычки для прибора учета газа производства Франции и Италии | перемычка | 76 | 79 | 70.31
7.2.25 | То же, производства Словении | перемычка | 129 | 134 | 119.26
7.2.26 | Изготовление штока для ротационного прибора учета газа | шток | 31.1463 |  | 0
7.2.27 | Изготовление гайки для ротационного прибора учета газа | гайка | 34.607 |  | 0
7.2.28 | Изготовление гайки с переходной втулкой для бытового прибора учета газа | гайка | 62.2926 | 64.6846 | 57.5693
7.2.29 | Изготовление устройства для изменения потока газа к бытовому прибору учета газа производства Италии или Словении | устройство | 1363.3195 | 1415.6709 | 1259.9471
Раздел 8 Инструктаж долностных лиц и потребителей природного газа
8.1 Первичный инструктаж
8.1.1 | Первичный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту специально уполномоченных лиц организаций, осуществляющих деятельность в общественных и административных зданиях, а также лиц управляющих организаций многоквартирных домов, товариществ собствен | чел. | 616.1026 | 639.7609 | 569.3872
8.1.2 | То же, при обучении в группе (4-5 человек) | чел. | 136.9117 | 142.1691 | 126.5305
8.1.3 | Первичный инструктаж собственников (нанимателей) квартир в многоквартирных домах, а также собственников жилых домов с выездом на место по правилам пользования газовой плитой | чел. | - | 341.2058 | 303.6732
8.1.4 | То же, по правилам пользования газовой плитой и водонагревателем | чел. | - | 549.6381 | 489.1779
8.1.5 | То же, по правилам пользования газовой плитой, водонагревателем и отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 696.6285 | 619.9994
8.1.6 | То же, по правилам пользования водонагревателем и отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 620.1045 | 551.893
8.1.7 | То же, по правилам пользования водонагревателем или отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 479.1716 | 426.4628
8.1.8 | То же, по правилам пользования прибором учета газа | чел. | 217.1538 | 225.4925 | 200.6884
8.1.9 | Первичный инструктаж собственников (нанимателей) квартир в многоквартирных домах, а также собственников жилых домов в техническом кабинете по правилам пользования газовой плитой | чел. | - | 281.8657 | 250.8605
8.1.10 | То же, по правилам пользования газовой плитой и водонагревателем | чел. | - | 458.0317 | 407.6482
8.1.11 | То же, по правилам пользования газовой плитой, водонагревателем и отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 575.4758 | 512.1734
8.1.12 | То же, по правилам пользования водонагревателем и отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 516.7537 | 459.9108
8.1.13 | То же, по правилам пользования водонагревателем или отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 399.3097 | 355.3856
8.1.14 | То же, по правилам пользования прибором учета газа | чел. | - | 187.9105 | 167.2403
8.2 Повторный инструктаж
8.2.1 | Повторный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту специально уполномоченных лиц организаций, осуществляющих деятельность в общественных и административных зданиях, а также лиц управляющих организаций многоквартирных домов,товариществ собственн | чел. | 268.6746 | 278.9917 | 248.3026
8.2.2 | Повторный инструктаж собственников (нанимателей) квартир в многоквартирных домах и собственников жилых домов по правилам пользования газовой плитой | чел. | - | 46.4986 | 41.3838
8.2.3 | То же, по правилам пользования газовой плитой и водонагревателем | чел. | - | 185.9944 | 165.5351
8.2.4 | То же, по правилам пользования газовой плитой, водонагревателем и отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 278.9917 | 248.3026
8.2.5 | То же, по правилам пользования водонагревателем и отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 232.4931 | 206.9188
8.2.6 | То же, по правилам пользования водонагревателем или отопительным газоиспользующим оборудованием | чел. | - | 139.4958 | 124.1513
8.2.7 | То же, по правилам пользования прибором учета газа | чел. | - | 18.5994 | 16.5535
9.Прочие работы
Наименование работ (услуг) |  | Единица измерения | Цена, руб 2013г |  | цена для населения 13г с к.0,89
|  |  | для предпри-ятий (без НДС) | для населения (с НДС)
по кальк. №46 | Оформление результатов обхода трассы г/провода | шт | 48.57
по кальк. №42 | Проверка на загазованность газового ввода(в зим.период к1,2) | шт | 16.19
по кальк. №70 | Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитках газопровода | ГРП | 3383.22
по кальк. №71 | Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитке газопровода | ГРП | 7301.37
по кальк. №76 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 3354.51
по кальк. №77 | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода | ШРП | 4871.56
по кальк. №133 | Технический осмотр СКЗ | станция | 544.82
по кальк. №136 | Текущий ремонт СКЗ | установка | 1495.07
калькуляция №13 | Техническое обслуживание факельной горелки | шт | 157.86
калькуляция №14 | Техническое обслуживание пламенных фатометров | шт | 105.24
калькуляция №142 | Проверка резьбовых соединений счетчика и фильтра перед счетчиком на герметичность с помощью прибора или мыльной эмульсии | шт | 30.66 | 36.17
калькуляция №47 | Установка указателя на трассе г/провода (при выполнении работы на проезжей части улицы прим.к.2) | шт | 36.52
калькуляция №151 | Проверка технического состояния контрольного проводника | шт | 13.35
калькуляция №15 | Техническое обслуживание клапана электромагнитного газового | шт | 325
калькуляция №16 | Ремонт сигнализатора СОУ-1,СГГ6, СТГ и др. | шт | 342.54
калькуляция | Подготовка к поверке: сигнализатор БУГ; СОУ-1;СЗ-2-2;СЗЦ-2;RGD COO | шт | 994.15
| СигнализаторСИКЗ;СГГ6 ;СГГ6М; СЗЦ-1;RGD МЕТ;З-1-1;С3-1-2, | шт | 680.63
| Сигнализатор САОГ | шт | 1361.26
| Сигнализатор СТГ 1-1Д10В;ЭКО-1 | шт | 1674.78
| Сигнализатор СТГ 1-2Д10В;СТГ-1-2 | шт | 2355.41
Заместитель генерального директора по экономике и финансам