## 15г на подп
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО"Метан"
______________________И.Н. Борисов
________________________________2014 г.
ПРЕЙСКУРАНТ цен на услуги ОАО "Метан" по прочей деятельности (строительно-монтажные, предпроектные и проектные работы и другие)
Наименование работ (услуг) |  | Единица измерения | 2015 год | рост
(с НДС)
1. Предпроектные и проектные работы
к-1.1 | Проектные работы
к-1.1.1 | Выполнение проекта газификации жилого дома индивидуальной застройки при наличии газовой плиты с вводом до 10 м и г/счетчика; (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 1947.66 | #REF!
к-1.1.2 | при наличии газовой плиты и отопительного прибора с вводом до 10 м и г/счетчика;(при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 2288.5 | #REF!
к-1.1.3 | - при наличии газовой плиты, ото- пительного прибора и проточного водонагревателя с вводом до 10 м и г/счетчика; (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 2872.8 | #REF!
к-1.1.4 | -при наличии газовой плиты, двух отопительных приборов и прото- чного водонагревателя с вводом до 10 м и г/счетчика. (при установке ввода свыше 10 м, примемять коэффициент 1,25) (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 3797.94 | #REF!
к-1.1.5 | Выполнение проекта на установку бытового газового счетчика в жилом доме (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 1558.13 | #REF!
к-1.1.6 | Выполнение проекта газификации бани, летней кухни с вводом до 10 м;(При установке ввода свыше 10 м, применять коэффициент 1,25). (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 1850.28 | #REF!
к-1.1.7 | Внесение изменений в проект прокладки надземного газопро- вода (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 584.3 | #REF!
к-1.1.8 | корректировку проекта на установку бытового газового счетчика в жилом доме (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 259.26 | #REF!
к-1.1.9 | на корректировку проекта газификации жилого дома индивидуальной застройки, летней кухни,бани (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект | 486.97 | #REF!
к-1.1.10 | на выполнение проекта газификации автономной котельной с вводом до 10 м ( свыше 10 м, принимать коэффициент 1,25) (разделы ГСН;ГСВ) При необходимости выезда на место обследования применять к.1,5 | объект | 13077.23 | #REF!
к-1.1.11 | на составление проекта подземного (надземного) газопровода при длине до 10 м | объект | 1902.14 | #REF!
к-1.1.12 | на составление проекта подземного (надземного) газопровода при длине от 11 до 100 м | объект | 4755.36 | #REF!
к-1.1.13 | на составление проекта подземного (надземного) газопровода при длине от 101 до 200 м | объект | 7608.57 | #REF!
к-1.1.14 | на составление проекта подземного (надземного) газопровода при длине от 101 до 200 м с установкой ГРПШ(При необходимости выезда на место обследования применять к.1,5) | объект | 15572.93 | #REF!
к-1.1.15 | Выполнение гидравлического расчета газопровода при количестве домов до 10 | объект | 475.54 | #REF!
к-1.1.16 | Выполнение гидравлического расчета газопровода при количестве домов до 50 | объект | 951.07 | #REF!
к-1.1.17 | Выполнение гидравлического расчета газопровода при количестве домов свыше 50 | объект | 1902.14 | #REF!
к-1.1.18 | Разработка эскиза установки бытового газового счетчика на существующем газопроводе (при необходимости выезда на место обследования применять к.1,5) | объект | 779.15
к-1.1.19 | Выполнение расчёта на использование природного газа в качестве топлива для физических лиц | шт | 2562 | #REF! | #REF!
к-1.1.20 | Выполнение расчёта на использование природного газа в качестве топлива на отопление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | шт | 2989 | #REF! | #REF!
к-1.1.21 | Выполнение расчёта на использование природного газа в качестве топлива на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | шт | 3966 | #REF! | #REF!
к-1.1.22 | Выполнение расчёта на использование природного газа в качестве топлива на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | шт | 6405 | #REF! | #REF!
к-1.2 | Рассмотрение исходной документации на проектирование
к-1.2.1 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проекти- рование газораспределительной системы поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс.жителей (в п.1-28 при внесении изменений и продлении тех.условий применять к.0,5) | объект | 2109.98 | #REF!
к-1.2.2 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проекти- рование газораспределительной системы населенного пункта сельской местности | объект | 1406.65 | #REF!
к-1.2.3 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование подземн. г/провода | объект | 2109.98 | #REF!
к-1.2.4 | То же, надземного г/провода | объект | 1406.65 | #REF!
к-1.2.5 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование межпоселкового г/провода | объект | 1758.31 | #REF!
к-1.2.6 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРП | объект | 2109.98 | #REF!
к-1.2.7 | Рассмотрение исходной тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку ШРП | объект | 1406.65 | #REF!
к-1.2.8 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ | объект | 6329.93 | #REF!
к-1.2.9 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование газораспределительной системы предприятия или котельной | объект | 5626.61 | #REF!
к-1.2.10 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование газораспределительной системы общественного здания производственного назначения | объект | 1758.31 | #REF!
к-1.2.11 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку бытовых г/приборов в производственном, общественном и др.зданиях | объект | 2109.98 | #REF!
к-1.2.12 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на реконструкцию ГРП | объект | 2813.3 | #REF!
к-1.2.13 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на вынос и(или) демонтаж подземного г/провода | объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.14 | То же, надземного г/провода | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.15 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на реконструкцию газораспределительной системы предприятия или котельной | объект | 2461.64 | #REF!
к-1.2.16 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку промышленного счетчика газа и замену газового оборудования | объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.17 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку счетчика газа в коммунально-бытовом предприятии | объект | 632.99 | #REF!
к-1.2.18 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на перенос и замену существующих бытовых газовых приборов в производственном,общественном здании с учетом согласования (При выполнении работ без согласования проекта в пунктах 18-25 прим.коэф.0,7) | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.19 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование газораспределительной системы жилого дома индивидуальной застройки и внутреннего газопровода с учетом согласования. | Объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.20 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на газифика- цию бани (летней кухни,гаража, теплицы) с учетом согласования | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.21 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку дополнительных г/приборов в жилом доме с учетом согласования | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.22 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на перенос и замену газового оборудования в жилом доме с учетом согласования | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.23 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку бытового счетчика газа на существующем г/проводе с учетом согласования | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.24 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку бытового счетчика газа, перенос и замену газового оборудования с учетом согласования | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.25 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку бытового счетчика газа и дополнительного газового оборудования с учетом согласования | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.26 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование жилого дома от места подключения до приборов с количеством квартир до 20 | объект | 1406.65 | #REF!
к-1.2.27 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование газораспределительной системы многоквартирного дома жилого дома от места подключения до приборов | объект | 2813.3 | #REF!
к-1.2.28 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование газораспределительной системы многоквартирного жилого дома с ШРП от места подключения до приборов | объект | 3516.63 | #REF!
к-1.2.29 | Согласование проекта газораспределительной системы поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс.жителей | объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.30 | Согласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при количестве домов до 10 | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.31 | То же, при количестве жилых домов до 50 | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.32 | То же, при количестве жилых домов до100(на каждые дополнительные 10 домов применять коэф. 1,1) | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.33 | Согласование проекта прокладки подземного г/провода в населенном пункте | объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.34 | То же, надземного г/провода | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.35 | Согласование проекта прокладки межпоселкового подземного г/провода протяженностью до 5 км | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.36 | То же, протяженностью до 10 км (на каждые дополнит. 5км свыше 10 км примен. коэф.1,5) | объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.37 | Согласование проекта строительства ГРП | объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.38 | Согласование проекта установки ШРП | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.39 | Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ | объект | 3164.97 | #REF!
к-1.2.40 | Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной | объект | 2813.3 | #REF!
к-1.2.41 | Согласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения | объект | 879.16 | #REF!
к-1.2.42 | Согласование проекта на установку бытовых г/приборов в производственном, общественном и др.зданиях | объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.43 | Согласование проекта реконструкции ГРП | объект | 1406.65 | #REF!
к-1.2.44 | Согласование проекта на вынос и(или) демонтаж подземного г/провода | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.45 | То же, надземного г/провода | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.46 | Согласование проекта реконструкции газораспределительной системы предприятия или котельной | объект | 1230.82 | #REF!
к-1.2.47 | Согласование проекта на установку промышленного счетчика газа | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.48 | Согласование проекта на установку счетчика газа в коммунально-бытовом предприятии | объект | 246.16 | #REF!
к-1.2.49 | Согласование проекта газораспределительной на проектирование жилого дома от места подключения до приборов с количеством квартир до 20 | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.50 | Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным г/проводом | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.51 | Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома | объект | 1406.65 | #REF!
к-1.2.52 | Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с ШРП | объект | 2461.64 | #REF!
к-1.2.53 | Согласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций | объект | 1054.99 | #REF!
к-1.2.54 | Согласование места размещения объекта строительства(с выездом на место с коэф.1,5) | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.55 | Пересогласование проекта газораспределительной системы поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс.жителей | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.56 | Пересогласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при количестве домов до 10 | объект | 175.83 | #REF!
к-1.2.57 | То же, при количестве жилых домов до 50 | объект | 281.33 | #REF!
к-1.2.58 | То же, при количестве жилых домов до100(на каждые дополнительные 10 домов цена увеличивается на 10%) | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.59 | Пересогласование проекта прокладки подземного г/провода в населенном пункте | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.60 | То же, надземного г/провода | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.61 | Пересогласование проекта прокладки межпоселкового подземного г/провода протяженностью до 5 км | объект | 281.33 | #REF!
к-1.2.62 | То же, протяженностью до 10 км (на каждые дополнит. 5км свыше 10 км цена увеличивается на 50%) | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.63 | Пересогласование проекта строительства ГРП | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.64 | Пересогласование проекта установки ШРП | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.65 | Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ | объект | 1582.48 | #REF!
к-1.2.66 | Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной | объект | 1406.65 | #REF!
к-1.2.67 | Пересогласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения | объект | 457.16 | #REF!
к-1.2.68 | Пересогласование проекта на установку бытовых г/приборов в производственном, общественном и др.зданиях | объект | 527.16 | #REF!
к-1.2.69 | Пересогласование проекта реконструкции ГРП | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.70 | Пересогласование проекта на вынос и(или) демонтаж подземного г/провода | объект | 281.33 | #REF!
к-1.2.71 | То же, надземного г/провода | объект | 175.83 | #REF!
к-1.2.72 | Пересогласование проекта реконструкции газораспределительной системы предприятия или котельной | объект | 632.99 | #REF!
к-1.2.73 | Пересогласование проекта на установку промышленного счетчика газа | объект | 246.16 | #REF!
к-1.2.74 | Пересогласование проекта газораспределительной на проектирование жилого дома от места подключения до приборов с количеством квартир до 20 | объект | 281.33 | #REF!
к-1.2.75 | Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным г/проводом | объект | 351.66 | #REF!
к-1.2.76 | Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома | объект | 703.33 | #REF!
к-1.2.77 | То же, припланировании квартир в двух уровнях | объект | 879.16 | #REF!
к-1.2.78 | Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с ШРП | объект | 1230.82 | #REF!
к-1.2.79 | Пересогласование проекта прокладки других инженерных коммуникаций | объект | 527.49 | #REF!
к-1.2.80 | Пересогласование места размещения объекта строительства | объект | 175.83 | #REF!
к-1.2.81 | Подготовка заключения по использованию газообразного топлива | объект | 984.66 | #REF!
к-1.2.82 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование пересечения существующего г/провода автодорогами, волоконно-оптическими линиями связи, водопроводом,канализацией,нефтепроводами и др. | объект | 2109.98 | #REF!
к-1.2.83 | Согласование проекта пересечения существующего г/провода автодорогами, волоконно-оптическими линиями связи, водопроводом, канализацией,нефтепроводами и др. | объект | 879.16 | #REF!
к-1.2.84 | Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи технических условий на установку системы автоматического контроля загазованности в производственном, общественном и др. зданиях с учетом согласования | объект | 2109.98 | #REF!
к-1.2.85 | выдача копий архивных документов населению на 1 лист | объект | 31.02 | #REF!
к-1.2.86 | выдачу копий архивных документов предприятиямна 1 лист | объект | 66.61 | #REF!
к-1.2.87 | оформление исполнительно-технической документации на самовольно установленный г/прибор(плита,колонка,АОГВ и т.д.) (при отсутствии ИТД) | объект | 362.37 | #REF!
к-1.2.88 | оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома (при отсутствии ИТД) | объект | 1216.52 | #REF! | #REF!
2. Строительно-монтажные работы
к-2.1 Врезка
к-2.1.1 | Врезка подземного газопровода диаметром до 100 мм (при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,8) | шт | 4770.14 | #REF!
к-2.1.2 | Врезка подземного газопровода диаметром 101-200 мм(при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,8) | шт | 7094.42 | #REF!
к-2.1.3 | Врезка подземного газопровода диаметром 201-300 мм(при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,8) | шт | 11324.2 | #REF!
к-2.1.4 | Врезка подземного газопровода диаметром 301-400 мм(при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,8) | шт | 17051.38 | #REF!
к-2.1.5 | Врезка подземного газопровода диаметром 401-500 мм(при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,8) | шт | 19716.78 | #REF!
к-2.1.6 | Врезка подземного газопровода диаметром до 100 мм приспособлением Новака | шт | 5720.7 | #REF!
к-2.1.7 | Врезка подземного газопровода диаметром 101-200 мм приспособлением Новака | шт | 8006.71 | #REF!
к-2.1.8 | Врезка подземного газопровода диаметром 201-300 мм приспособлением Новака | шт | 12813.34 | #REF!
к-2.1.9 | Врезка подземного газопровода диаметром 301-400 мм приспособлением Новака | шт | 18623.35 | #REF!
к-2.1.10 | Врезка подземного газопровода диаметром 401-500 мм приспособлением Новака | шт | 21377.42 | #REF!
к-2.1.11 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром до 100 мм с помощью муфты с закладными нагревателями | шт | 1587.81 | #REF!
к-2.1.12 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 101-200 мм с помощью муфты с закладными нагревателями | шт | 1690.98 | #REF!
к-2.1.13 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 201-300 мм с помощью муфты с закладными нагревателями | шт | 1714.67 | #REF!
к-2.1.14 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 301-400 мм с помощью муфты с закладными нагревателями | шт | 1855.02 | #REF!
к-2.1.15 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 401-500 мм с помощью муфты с закладными нагревателями | шт | 2070.39 | #REF!
к-2.1.16 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром до 100 мм встык | шт | 1286.95 | #REF!
к-2.1.17 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 101-200 мм встык | шт | 1393.96 | #REF!
к-2.1.18 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 201-300 мм встык | шт | 1538.29 | #REF!
к-2.1.19 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 301-400 мм встык | шт | 1758.9 | #REF!
к-2.1.20 | Врезка полиэтиленового подземного газопровода диаметром 401-500 мм встык | шт | 1898.77 | #REF!
к-2.1.21 | Обрезка или врезка газоровода надземной прокладки при диаметре 15-25 мм(при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,7) | шт | 1206.81 | #REF!
к-2.1.22 | Обрезка или врезка газоровода надземной прокладки при диаметре 25-40 мм(при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,7) | шт | 1459.66 | #REF!
к-2.1.23 | Обрезка или врезка газоровода надземной прокладки при диаметре 50-100 мм(при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,7) | шт | 1862.59 | #REF!
к-2.1.24 | Обрезка или врезка газоровода надземной прокладки при диаметре свыше 100 мм(при обрезке газопровода без установки заглушки применять к. 0,7) | шт | 2377.2 | #REF!
к-2.1.25 | Сварка стыка внутридомового газопровода диаметром до 50 мм (при выполнении работ в стесненных условиях применять коэф. 1,25) | шт | 464.82 | #REF!
к-2.1.26 | Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм (при обрезке без установки заглушки применять коэф. 0,7) | шт | 573.75 | #REF!
к-2.1.27 | на обрезку внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода 40-50 мм (при обрезке без установки заглушки применять коэф. 0,7) | шт | 819.87 | #REF! | #REF!
к-2.2. Монтаж
к-2.2.1 | Монтаж крана диаметром 15-20 мм без применения сварочных работ | шт | 66.18 | #REF!
к-2.2.2 | Монтаж крана диаметром 25 мм без применения сварочных работ | шт | 79.42 | #REF!
к-2.2.3 | Монтаж крана диаметром 32 мм без применения сварочных работ | шт | 92.61 | #REF!
к-2.2.4 | Монтаж крана диаметром 50 мм без применения сварочных работ | шт | 135.76 | #REF!
к-2.2.5 | Монтаж вертикального футляра диаметром до 150 мм на газопроводе (1 п.м.) | шт | 1102.85 | #REF!
к-2.2.6 | Монтаж горизонтального футляра диаметром до 150 мм на газопроводе (1 п.м.) | шт | 1543.99 | #REF!
к-2.2.7 | Монтаж крана диаметром 15-20 мм с применением сварочных работ | шт | 367.36 | #REF!
к-2.2.8 | Монтаж крана диаметром 25 мм с применением сварочных работ | шт | 551.02 | #REF!
к-2.2.9 | Монтаж крана диаметром 32 мм с применением сварочных работ | шт | 555.47 | #REF!
к-2.2.10 | Монтаж крана диаметром 50 мм с применением сварочных работ | шт | 702.77 | #REF!
к-2.2.11 | Монтаж фильтра | шт | 81.87 | #REF!
к-2.2.12 | Монтаж печной горелки | шт | 1170.72 | #REF!
к-2.2.13 | Монтаж газовой плиты | шт | 1154 | #REF!
к-2.2.14 | Монтаж газовой колонки | шт | 1592.95 | #REF!
к-2.2.15 | Монтаж аппарата АОГВ | шт | 1730.17 | #REF!
к-2.2.16 | Монтаж газового счетчика с применением сварки | шт | 1979 | #REF!
к-2.2.16б | Монтаж импульсного газового счетчика типа "Битар","Гранд" и др.аналогичных | шт | 960.22 | #REF!
к-2.2.17 | Монтаж газового счетчика без применением сварки | шт | 551.77 | #REF!
к-2.2.18 | Монтаж клапана термо-запорного диаметром 20 мм | шт | 121.08 | #REF!
к-2.2.19 | Монтаж 1 метра трубы, диаметром 25-30 мм на наружную газификацию | шт | 198.25 | #REF!
к-2.2.20 | Монтаж 1 метра трубы, диаметром 57-75 мм на наружную газификацию | шт | 222.89 | #REF!
к-2.2.21 | Монтаж 1 метра трубы, диаметром 75-100 мм на наружную газификацию | шт | 252.31 | #REF!
к-2.2.22 | Монтаж 1 метра трубы, диаметром свыше 100 мм на наружную газификацию | шт | 321.56 | #REF!
к-2.2.23 | Монтаж 1 метра трубы, диаметром 15-20 мм на внутреннюю газификацию | шт | 201.483 | #REF!
к-2.2.24 | Монтаж 1 метра трубы, диаметром 25 мм на внутреннюю газификацию | шт | 237.33 | #REF!
к-2.2.25 | Монтаж 1 метра трубы, диаметром 57-100 мм на подземную газификацию | шт | 369.5 | #REF!
к-2.2.26 | Монтаж, наладка и пуск системы контроля загазованности с клапаном для индивидуальных жилых домов и квартир | шт | 2350.15 | #REF!
к-2.2.27 | Монтаж, наладка и пуск системы контроля загазованности с клапаном для коммунально-бытовых предприятий | шт | 5255.71 | #REF!
к-2.2.28 | Монтаж, наладка и пуск системы контроля загазованности с клапаном для промышленных предприятий | шт | 7420.46 | #REF!
к-2.2.29 | Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности без клапана | шт | 4160.33 | #REF!
к-2.2.30 | Монтаж электромагнитного клапана системы контроля загазованности для индивидуальных жилых домов и квартир | шт | 1671.6 | #REF!
к-2.2.31 | Монтаж электромагнитного клапана системы контроля загазованности для промышленных предприятий | шт | 2893.88 | #REF!
к-2.2.32 | Монтаж сигнализатора загазованности без клапана для индивидуальных жилых домов и квартир | шт | 595.54 | #REF!
к-2.2.33 | Монтаж изолирующих фланцев диаметром до 100 мм (комплект из 2-х фланцев) | шт | 778.97 | #REF!
к-2.2.34 | Монтаж изолирующих фланцев диаметром до 150 мм (комплект из 2-х фланцев) | шт | 953.87 | #REF!
к-2.2.35 | Монтаж изолирующих фланцев диаметром до 200 мм (комплект из 2-х фланцев) | шт | 1489.1 | #REF!
к-2.2.36 | Монтаж изолирующих фланцев диаметром до 300 мм (комплект из 2-х фланцев) | шт | 1714.87 | #REF!
к-2.2.37 | Отключение (подключение) плиты при монтаже счетчика | объект | 366.02 | #REF!
к-2.2.38 | Вызов мастера на объект с целью определения объема монтажных работ и комплектации материала | объект | 613.16 | #REF! | #REF!
к-2.3 Земляные работы
к-2.3.1 | Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком | м2 | 309.61 | #REF!
к-2.3.2 | Разработка грунта вручную в траншее | м3 | 557.29 | #REF!
к-2.3.3 | Разработка грунта экскаватором в траншее | 10 м3 | 139.32 | #REF!
к-2.3.4 | Присыпка траншеи вручную | м3 | 232.19 | #REF!
к-2.3.5 | Присыпка траншеи экскаватором | 10 м3 | 41.28 | #REF!
к-2.3.6 | Устройство щебеночного покрытия вручную | м2 | 38.7 | #REF! | #REF!
к-2.4 Установка
к-2.4.1 | Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм | шт | 739.55 | #REF!
к-2.4.2 | на установку чугунных задвижек диаметром 80 - 100 мм | шт | 1380.03 | #REF!
к-2.4.3 | на установку чугунных задвижек диаметром 100 - 150 мм | шт | 1793.21 | #REF!
к-2.4.4 | Установка регулятора давленя газа диаметром 50 мм | шт | 1687.01 | #REF!
к-2.4.5 | Установка регулятора давленя газа диаметром 100 мм | шт | 2819.24 | #REF!
к-2.4.6 | Установка опоры под газопровод | шт | 201.38 | #REF!
к-2.4.7 | Установка и снятие заглушки на газопроводе-вводе | шт | 728.11 | #REF! | #REF!
2.5 Изоляция стыков
к-2.5.1 | Весьма усиленная изоляция стыков газопроводов диаметром до 100 мм | шт | 557.33 | #REF!
к-2.5.2 | Весьма усиленная изоляция стыков газопроводов диаметром 101-200 мм | шт | 882.28 | #REF!
к-2.5.3 | Весьма усиленная изоляция стыков газопроводов диаметром 201-300 мм | шт | 1277.76 | #REF!
к-2.5.4 | Весьма усиленная изоляция стыков газопроводов диаметром 301-400 мм | шт | 1747.11 | #REF!
к-2.5.5 | Весьма усиленная изоляция стыков газопроводов диаметром 401-500 мм | шт | 2183.07 | #REF! | #REF!
2.6 Пробивка отверстий
к-2.6.1 | Пробивка отверстий в кирпичной стене для проклади г/п под трубу диаметром 25 мм | шт | 98.59 | #REF!
к-2.6.2 | Пробивка отверстий в железобетонной стене для проклади г/п под трубу диаметром 32 мм | шт | 209.32 | #REF! | #REF!
2.7 Восстановлениезащитного покрытия газопровода
к-2.7.1 | Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляции (на м2 поверхности газопровода) | шт | 2175.92 | #REF! | 1.044
3. Пуско-наладочные работы, приемка и ввод в эксплуатацию объектов ГРС
3.1. Прием в эксплуатацию
к-3.1.1 | Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) | шт | 1106.62 | #REF!
к-3.1.2 | Приемка в эксплуатацию газовой плиты | шт | 209.63 | #REF!
к-3.1.3 | Приемка в эксплуатацию газового счетчика | шт | 547.53 | #REF!
к-3.1.4 | Приемка в эксплуатацию вновь построенного газопровода | шт | 1207.16 | #REF!
к-3.1.5 | Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего г/п, газового оборудования многоквартирного жилого дома | шт | 2213.24 | #REF!
к-3.1.6 | Прием в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия | шт | 1367.76 | #REF!
к-3.1.7 | Прием в эксплуатацию системы загазованности помещений котельной и бытового предприятия | шт | 774.69 | #REF!
к-3.1.8 | Прием в эксплуатацию газифицированной котельной | шт | 2355.06 | #REF!
к-3.1.9 | Прием в эксплуатацию электрохимических устройств | шт | 2028.82 | #REF!
к-3.1.10 | Прием в эксплуатацию газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки | шт | 483.22 | #REF!
к-3.1.11 | Прием в эксплуатацию газового оборудования многоквартирного жилого дома (1 квартира) | шт | 233.6 | #REF! | #REF!
3.2. Проверка
к-3.2.1 | Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканиемего в траншею при диаметре газопровода до 100 мм (при строительстве) | 10м | 467.647 | #REF!
к-3.2.2 | Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканиемего в траншею при диаметре газопровода 101-300 мм | 10м | 554.8765 | #REF!
к-3.2.3 | Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканиемего в траншею при диаметре газопровода свыше 300 мм | 10м | 642.106 | #REF!
к-3.2.4 | Определение точного местоположения подземныъх газопроводов трассоискателем типа АНПИ | км | 1171.7276 | #REF!
к-3.2.5 | Проверка качества изоляции газопровода прибором АНТПИ и герметичности г/пр прибором ГИВ (,при эксплуатации) | 10 м | 109.04 | #REF!
к-3.2.6 | Внешний осмтор качества изоляции газопровода после опускания его в траншею | 10 м | 96.92 | #REF!
к-3.2.7 | Проверка качества изоляции газопровода прибором АНТПИ | 10 м | 60.58 | #REF!
к-3.2.8 | Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопом | 10 м | 48.46 | #REF!
к-3.2.9 | Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 348.92 | #REF!
к-3.2.10 | Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода 101-300 мм | шт | 453.11 | #REF!
к-3.2.11 | Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода свыше 300 мм | шт | 557.3 | #REF! | #REF!
3.3. Контроль качества сварных соединений
к-3.3.1 | Визуальный и измерительный контроль стального сварного соединения газопроводас составлением акта | шт | 154.47 | #REF!
к-3.3.2 | Испытание сварных стыков физическими методами контроля | шт | 701.25 | #REF!
к-3.3.3 | Механическое испытание сварных стыков | шт | 803.3 | #REF!
к-3.3.4 | Проверка герметичности подземного г/п опрессовкой при диаметре до 100 мм длиной 100 м | шт | 2381.34 | #REF!
к-3.3.5 | Проверка герметичности подземного г/п опрессовкой при диаметре 101-300 мм длиной 100 м | шт | 3276.43 | #REF!
к-3.3.6 | Испытание внутреннего г/п диаметром до 50 мм на 1 п.м. | шт | 22.46 | #REF!
к-3.3.7 | Испытание газопровода диаметром до 100 мм длиной до 10 м(на каждые дополнительные 10 м длины применять коэф. 0,25) | шт | 1073.99 | #REF!
3.4. Пуско-наладочные работы
к-3.4.1 | Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (на каждый последующий километр применять коэффициент 0,9). (При повторном пуске газа применять коэффициент 0,7 в п.1-23).(для коммерческих структур) | объект | 1383.614 | #REF!
к-3.4.2 | Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода (на каждый последующий километр применять коэффициент 0,9).(для коммерческих структур) | объект | 624.1502 | #REF!
к-3.4.3 | Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода | объект | 3483.0812 | #REF!
к-3.4.4 | То же, при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэффициент 1,3) | объект | 6725.9498 | #REF!
к-3.4.5 | Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода | объект | 936.2253 | #REF!
к-3.4.6 | То же, при двух нитках газопровода | объект | 1383.614 | #REF!
к-3.4.7 | Первичный пуск подземного газопровода к предприятию | объект | 691.812 | #REF!
к-3.4.8 | Первичный пуск надземного газопровода к предприятию | объект | 433.4376 | #REF!
к-3.4.9 | Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1 Гкал/г) с автоматикой | объект | 1167.4327 | #REF!
к-3.4.10 | То же, без автоматики | объект | 632.8189 | #REF!
к-3.4.11 | Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой | объект | 321.8847 | #REF!
к-3.4.12 | То же, без автоматики | объект | 173.375 | #REF!
к-3.4.13 | Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/г) с автоматикой | объект | 1357.2006 | #REF!
к-3.4.14 | То же, без автоматики | объект | 736.844 | #REF!
к-3.4.15 | Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой | объект | 552.4887 | #REF!
к-3.4.16 | То же, без автоматики | объект | 333.747 | #REF!
к-3.4.17 | Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ | объект | 4323.8249 | #REF!
к-3.4.18 | Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудовапия котельной с одним котлом средней мощности с автоматикой и ГРУ | объект | 4467.9524 | #REF!
к-3.4.19 | Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия | установка | 541.797 | #REF!
к-3.4.20 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения | горелка | 156.0375 | #REF!
к-3.4.21 | Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания | объект | 801.8596 | #REF!
к-3.4.22 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода(ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м –применять коэффициент 1,2) | объект | 303.4063 | #REF!
к-3.4.23 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому (При длине газопровода свыше 100 м применять коэффициент 1,1) | объект | 216.7188 | #REF!
к-3.4.24 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэффициент 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэффициент 1,15) (При повторном пуске газа в п.24—42 применять к.0,3) | объект | 312.0751 | #REF!
к-3.4.25 | То же, при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэффициент 1,8, при установке бытового счетчика газа применять коэффициент 1,05) | объект | 780.1877 | #REF!
к-3.4.26 | То же, при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэффициент 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэффициент 1,1). | объект | 624.1502 | #REF!
к-3.4.27 | То же, при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэффициент 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэффициент 1,08) | объект | 936.2253 | #REF!
к-3.4.28 | То же, при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэффициент 1,03; двух счетчиков коэффициент 1,06) | объект | 1456.3504 | #REF!
к-3.4.29 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки –при установки плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэффициент 1,3; бытового счетчика – коэффициент 1,1) | объект | 530.9611 | #REF!
к-3.4.30 | То же, при установке двух плит и двух отопительных горелок | объект | 866.8752 | #REF!
к-3.4.31 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей при менять коэффициент 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэффициент 1,07) | объект | 1092.2628 | #REF!
к-3.4.32 | То же, при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэффициент 1,04; при установке двух счетчиков применять коэффициент 1,08) | объект | 1842.1099 | #REF!
к-3.4.33 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома, индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (при установке бытового счетчика газа применять коэффициент 1,05) | объект | 996.9065 | #REF!
к-3.4.34 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэффициент 1,03) | объект | 1716.413 | #REF!
к-3.4.35 | То же, при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэффициент 1,03; двух счетчиков – коэффициент 1,06) | объект | 2102.1724 | #REF!
к-3.4.36 | То же, при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэффициент 1,03; двух счетчиков применять коэффициент 1,06) | объект | 3424.1572 | #REF!
к-3.4.37 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа –и количества приборов на одном стояке до 5 | стояк | 520.1251 | #REF!
к-3.4.38 | То же, при количестве приборов на одном стояке 6-10 | стояк | 715.1721 | #REF!
к-3.4.39 | То же, при количестве приборов на одном стояке 11-15 | стояк | 905.8846 | #REF!
к-3.4.40 | То же, при количестве приборов свыше 16 | стояк | 1105.2659 | #REF!
к-3.4.41 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 | стояк | 1137.7737 | #REF!
к-3.4.42 | То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 10 | стояк | 1235.2972 | #REF! | #REF!
2.1 Предпроектные и проектные работы
12.1 рассмотрение исходной и технической документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС и согласование проектов
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс.жителей | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС населенного пункта сельской местности | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование подземного г/п | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование надземного г/п | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование межпоселкового г/п | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРП | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ШРП | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС предприятия или котельной с ГРУ | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС предприятия или котельной | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС общественного здания производственного назначения | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку бытовых г/приборов в производственном, общественном и др.зданиях | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на реконструкцию ГРП | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на вынос и(или) демонтаж подземного г/провода | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на вынос и(или) демонтаж надземного г/провода | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на реконструкцию ГРП предприятия или котельной | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку промышленного счетчика газа | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку счетчика газа в коммунально-бытовом предприятии | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на перенос существующих бытовых газовых приборов в производственном, общественном здании с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС жилого дома индивидуальной застройки с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на газификацию бани (летней кухни, гаража, теплицы) с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку дополнительных г/приборов в жилом доме с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на перенос существующих газовых приборов в жилом доме с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку бытового счетчика газа на существующем г/п с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку бытового счетчика газа и перенос газового оборудования с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку бытового счетчика газа и дополнительного газового оборудования с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование жилого дома от места подключения до приборов с кол-ом квартир до 20 с учетом согласования | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС многоквартирного дома жилого дома от места подключения до приборов | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование ГРС многоквартирного жилого дома ШРП от места подключения до приборов | объект
| Согласование проекта ГРС поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс.жителей | объект
| Согласование проекта ГРС населенного пункта сельской местности при количестве домов до 10 | объект
| Согласование проекта ГРС населенного пункта сельской местности при количестве домов до 50 | объект
| Согласование проекта ГРС населенного пункта сельской местности при количестве домов до 100 (на каждые допю10 домов прим.коэф.1,1) | объект
| Согласование проекта прокладки подземного г/провода в населенном пункте | объект
| Согласование проекта прокладки надземного г/провода в населенном пункте | объект
| Согласование проекта прокладки межпоселкового подземного г/провода протяженностью до 5 км | объект
| Согласование проекта прокладки межпоселкового подземного г/провода протяженностью до 10 км ( на каждые доп.5 км свыше 10 км прим.коэф.1,5) | объект
| Согласование проекта строительства ГРП | объект
| Согласование проекта установки ШРП | объект
| Согласование проекта ГРС предприятия или котельной с ГРУ | объект
| Согласование проекта ГРС предприятия или котельной | объект
| Согласование проекта ГРС общественного здания производственного назначения | объект
| Согласование проекта на установку бытовых г/приборов в производственном, общественном и др.зданиях | объект
| Согласование проекта реконструкции ГРП | объект
| Согласование проекта на вынос и(или) демонтаж подземного г/провода | объект
| Согласование проекта на вынос и(или) демонтаж надземного г/провода | объект
| Согласование проекта реконструкции ГРС предприятия или котельной | объект
| Согласование проекта на установку промышленного счетчика газа | объект
| Согласование проекта на установку счетчика газа в коммунально-бытовом предприятии | объект
| Согласование проекта ГРС на проектирование жилого дома от места подключения до приборов с кол-ом квартир до 20 | объект
| Согласование проекта ГРС на проектирование жилого дома от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным г/проводом | объект
| Согласование проекта ГРС на проектирование жилого дома от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома | объект
| Согласование проекта ГРС на проектирование жилого дома от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с ШРП | объект
| Согласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций | объект
| Согласование места размещения строительства (с выездом на место с коэф.1,5) | объект
| Пересогласование проекта ГРС поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс.жителей | объект
| Пересогласование проекта ГРС населенного пункта сельской местности при кол-ве домов до 10 | объект
| Пересогласование проекта ГРС населенного пункта сельской местности при кол-ве домов до 50 | объект
| Пересогласование проекта ГРС населенного пункта сельской местности при кол-ве домов до 100(на каждые доп.10 домов цена увелич.на 10%) | объект
| Пересогласование проекта прокладки подземного г/провода в населенном пункте | объект
| Пересогласование проекта прокладки надземного г/провода в населенном пункте | объект
| Пересогласование проекта прокладки межпоселкового подземного г/провода протяженностью до 5 км | объект
| Пересогласование проекта прокладки межпоселкового подземного г/провода протяженностью до 10 км (на каждые доп.5км свыше 10км цена увелич.на 50%) | объект
| Пересогласование проекта строительства ГРП | объект
| Пересогласование проекта строительства ШРП | объект
| Пересогласование проекта ГРС предприятия или котельной с ГРУ | объект
| Пересогласование проекта ГРС предприятия или котельной | объект
| Пересогласование проекта ГРС общественного здания производственного назначения | объект
| Пересогласование проекта на установку бытовых г/приборов в производственном, общественном и др.зданиях | объект
| Пересогласование проекта реконструкции ГРП | объект
| Пересогласование проекта на вынос и(или) демонтаж подземного г/проводареконструкции ГРП | объект
| Пересогласование проекта на вынос и(или) демонтаж надземного г/проводареконструкции ГРП | объект
| Пересогласование проекта реконструкции ГРС предприятия или котельной | объект
| Пересогласование проекта на установку промышленного счетчика газа | объект
| Пересогласование проекта ГРС на проектирование жилого дома от места подключения до приборов с кол-ом квартир до 20 | объект
| Пересогласование проекта ГРС от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным г/проводом | объект
| Пересогласование проекта ГРС от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома | объект
| Пересогласование проекта ГРС от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома при планировании квартир в двух уровнях | объект
| Пересогласование проекта ГРС от места подключения до прибора многоквартирного жилого домас ШРП | объект
| Пересогласование проекта прокладки других инженерных коммуникаций | объект
| Пересогласование места размещения объекта строительства | объект
| Подготовка заключения по использованию газообразного топлива | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на проектирование пересечения существующего г/провода автодорогами.волоконно-оптическими линиями связи.водопроводом.канализацией.нефтепроводами и др | объект
| Согласование проекта пересечения существующего г/провода автодорогами, волоконно-оптическими линиями связи, водопроводом, канализацией, нефтепроводами и др. | объект
| Рассмотрение исходной и тех.документации для определения возможности выдачи тех.условий на установку системы автоматического контроля загазованности в производственном, общественном и др.зданиях с учетом согласования | объект
| Выдача копий архивных документов населению на 1 листе | объект
| Выдача копий архивных документов предприятиям на 1 листе | объект
| Оформление исполнительно-технической документации на самовольно установленный г/прибор(плита, колонка, АОГВ, и т.д.) (при отсутствии ИТД) | объект
| Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома (при отсутствии ИТД) | объект
2.2 Проектные работы
| Выполнение проекта газификации жилого дома индивидуальной застройки при наличии газовой плиты с вводом до 10 м и г/счетчика; (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект
| при наличии газовой плиты и отопительного прибора с вводом до 10 м и г/счетчика;(при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект
| - при наличии газовой плиты, ото- пительного прибора и проточного водонагревателя с вводом до 10 м и г/счетчика; (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект
| -при наличии газовой плиты, двух отопительных приборов и прото- чного водонагревателя с вводом до 10 м и г/счетчика. (при установке ввода свыше 10 м, примемять коэффициент 1,25) (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | Объект
| Выполнение проекта на установку бытового газового счетчика в жилом доме (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | Объект
| Выполнение проекта газификации бани, летней кухни с вводом до 10 м;(При установке ввода свыше 10 м, применять коэффициент 1,25). (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | Объект
| Внесение изменений в проект прокладки надземного газопро- вода (при необходимости выезда на место обследования применять коэффициент 1,5) | объект
4. Технический надзор
к-4.1 | Технический надзор при строительстве подземного газопровода до 100м(на каждые последующие 100 м примен. К.0.7) | объект | 1916.27 | #REF!
к-4.2 | Технический надзор за строительством надземного газопровода (на каждые последующие 25 м применять К. 0.6 ) | объект | 821.26 | #REF!
к-4.3 | Технический надзор за строительством подземного г/провода ввода до 25м (на каждые послед.25м примен. К 0.6 ) | объект | 684.38 | #REF!
к-4.4 | Технический надзор за строительством внутреннего г/провода и монтажом г/оборудования котельной или предприятия | объект | 1368.78 | #REF!
к-4.5 | Технический надзор за строительством внутреннего г/провода и монтажом г/оборудования, ГРУ и котельной или предпр-я | объект | 2190.02 | #REF!
к-4.6 | Технический надзор за строительством и монтажом фасадного и внутреннего г/провода, монтажом г/оборудования административного, общественного здания всех назначений при наличии 1 топочной установки (на каждую доп. топоч. уст. прим.К.0,6) | объект | 1095.02 | #REF!
к-4.7 | Технический надзор при строительстве надземного и внутридомового газопровода в многоэтажном жилом доме | объект | 2710.15 | #REF!
к-4.8 | Технический надзор при строительстве ГРП, ШРП, РДНК. | объект | 2190.02 | #REF!
к-4.9 | Технический надзор при строительстве внутридомового газопровода к отопительным приборам в многоэтажном жилом доме | объект | 876.01 | #REF!
к-4.10 | Проверка исполнительно-тех-нической документации на построенный подзем. г/провод до 100м (на каждые послед.100м г/п примен. К.0,5) | объект | 1368.78 | #REF!
к-4.11 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный г/провод до100м ( к.05 ) | объект | 821.26 | #REF!
к-4.12 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный г/провод | объект | 410.63 | #REF!
к-4.13 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный ГРП ( на ГРУ прим.к.0,5 ) | объект | 2190.02 | #REF!
к-4.14 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный ШРП,РДГК,РДНК и др. | объект | 657.01 | #REF!
к-4.15 | Проверка исполнительно-технической докум-и на законченное строительство г/пр и монтаж г/оборудования котельной(с ГРУ и 1 котлом) на допол.прим. к.0,5 | объект | 2190.02 | #REF!
к-4.16 | Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство г/провода и монтаж г/оборудования котельной или предприятия | объект | 1259.26 | #REF!
к-4.17 | Проверка исп.-тех. документации на законченное строительство г/пр и монтаж г/оборудования админист., общест-го здания всех назначений. | объект | 1478.27 | #REF!
к-4.18 | Проверка исп.-тех. документации на законченное строительство многоквартирного жилого дома(до 100 квартир) | объект | 930.76 | #REF!
к-4.19 | Проверка исп.-тех. документа- ции на законченное строитель- ство г/провода и монтаж г/обо- рудования жилого дома индивид.застройки | объект | 273.75 | #REF!
к-4.20 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный г/провод в сельской местности на 1 км (на каждый послед.км г/пр примен. К.0,5) | объект | 1040.26 | #REF!
к-4.21 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный г/провод в сельской местности на 1 км (на каждый послед.км г/пр примен. К.0,5) | объект | 1697.27 | #REF!
к-4.22 | Технический надзор за строительством вводного газопровода, внутридомового г/провода и монтажом г/оборудования(до трех приборов) в жилом доме индивид.застройки (при установке свыше 3 приборов применять к.1,4) | объект | 547.51 | #REF! | 0.998
5. Замена
к-5.1 | Замена бытового газового счетчика с установкой перемычки | шт | 650.01 | #REF!
к-5.2 | Замена бытового газового счетчика без установки перемычки | шт | 433.34 | #REF!
к-5.3 | Замена газовой колонки | шт | 685.9 | #REF!
к-5.4 | Замена водяного блока КГИ - 56 | шт | 220.66 | #REF!
к-5.5 | Замена водяного блока КГИ-56 (с заменой сгонов) | шт | 441.32 | #REF!
к-5.6 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт | 112.54 | #REF!
к-5.7 | Замена водяного регулятора Л-3 | шт | 65.69 | #REF!
к-5.8 | Замена трубок радиатора КГИ-56 | шт | 110.33 | #REF!
к-5.9 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт | 110.33 | #REF!
к-5.10 | Замена теплообменника ВПГ | шт | 220.66 | #REF!
к-5.11 | Замена теплообменника КГИ-56 | шт | 264.79 | #REF!
к-5.12 | Замена биметаллической пластинки | шт | 201.68 | #REF!
к-5.13 | Замена запальника газовой колонки | шт | 52.96 | #REF!
к-5.14 | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт | 188.4 | #REF!
к-5.15 | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт | 132.4 | #REF!
к-5.16 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт | 110.33 | #REF!
к-5.17 | Замена крышки водяной части КГИ-56 | шт | 154.47 | #REF!
к-5.18 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт | 441.32 | #REF!
к-5.19 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт | 92.68 | #REF!
к-5.20 | Чистка горелки газовой колонки | шт | 176.53 | #REF!
к-5.21 | Прочистка сопла водяного узла | шт | 121.36 | #REF!
к-5.22 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | шт | 220.66 | #REF!
к-5.23 | Набивка сальника водяного узла КГИ - 56 | шт | 139.02 | #REF!
к-5.24 | Замена штока водяной части блок-крана | шт | 304.97 | #REF!
к-5.25 | Замена штока газовой части блок-крана | шт | 221.12 | #REF!
к-5.26 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт | 220.66 | #REF!
к-5.27 | Установка блок-крана КГИ-56 | шт | 275.82 | #REF!
к-5.28 | Установка блок-крана ВПГ | шт | 156.68 | #REF!
к-5.29 | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | шт | 35.32 | #REF!
к-5.30 | Замена пружины блок-крана | шт | 132.41 | #REF!
к-5.31 | Замена датчика тяги газовой колонки | шт | 72.83 | #REF!
к-5.32 | Замена прокладок к газоподводящей трубке | шт | 72.83 | #REF!
к-5.33 | Замена термопары газовой колонки | шт | 55.17 | #REF!
к-5.34 | Замена ручки КГИ, ВПГ | шт | 22.07 | #REF!
к-5.35 | Прочистка штуцера водяной части | шт | 114.74 | #REF!
к-5.36 | Прочистка запальника газовой колонки | шт | 70.61 | #REF!
к-5.37 | Прочистка, калибровка сопла горелки газовой колонки | шт | 88.26 | #REF!
к-5.38 | Смазка пробки блок-крана | шт | 110.33 | #REF!
к-5.39 | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладок | шт | 165.49 | #REF!
к-5.40 | Смазка штока газового узла | шт | 200.8 | #REF!
к-5.41 | Промывка калорифера | шт | 441.32 | #REF!
к-5.42 | Замена емкостного водонагревателя (котла) | шт | 926.77 | #REF!
к-5.43 | Замена печной горелки | шт | 571.59 | #REF!
к-5.44 | Ремонт автоматики горелок АГВ,АОГВ | шт | 330.99 | #REF!
к-5.45 | Замена блока автоматики | шт | 293.48 | #REF!
к-5.46 | Замена сопла основной горелки | шт | 143.43 | #REF!
к-5.47 | Замена датчика тяги | шт | 72.82 | #REF!
к-5.48 | Замена ЭМК печной горелки | шт | 225.07 | #REF!
к-5.49 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | шт | 229.49 | #REF!
к-5.50 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | шт | 534 | #REF!
к-5.51 | Замена сопла запальника | шт | 75.02 | #REF!
к-5.52 | Замена запальника печной горелки | шт | 110.33 | #REF!
к-5.53 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт | 132.4 | #REF!
к-5.54 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт | 172.11 | #REF!
к-5.55 | Замена термопары АГВ (АОГВ) | шт | 75.02 | #REF!
к-5.56 | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4-АОГВ-20 | шт | 169.91 | #REF!
к-5.57 | Замена крана горелки АГВ-120,АОГВ-17.5,АОГВ-23 и других | шт | 229.49 | #REF!
к-5.58 | Замена горелки отопительного котла | шт | 617.85 | #REF!
к-5.59 | Чистка форсунки запальника | шт | 77.23 | #REF!
к-5.60 | Очистка рожков горелки от сажи | шт | 330.99 | #REF!
к-5.61 | Очистка от сажи отопительного котла | шт | 551.65 | #REF!
к-5.62 | Чистка газового фильтра | шт | 55.16 | #REF!
к-5.63 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | шт | 46.34 | #REF!
к-5.64 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | шт | 227.28 | #REF!
к-5.65 | Ремонт терморегулятора ( замена прокладок ) | шт | 72.82 | #REF!
к-5.66 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт | 330.99 | #REF!
к-5.67 | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ(АОГВ) | шт | 150.05 | #REF!
к-5.68 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт | 119.16 | #REF!
к-5.69 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ(АОГВ) | шт | 317.75 | #REF!
к-5.70 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт | 145.64 | #REF!
к-5.71 | Замена тройника ЭМК | шт | 70.61 | #REF!
к-5.72 | Замена тягоудлинителя | шт | 110.33 | #REF!
к-5.73 | Замена трубки газопровода запального устройства | шт | 72.82 | #REF!
к-5.74 | Замена сильфона блока автоматики | шт | 313.34 | #REF!
к-5.75 | Замена фильтра на автоматике АОГВ,АГВ | шт | 132.4 | #REF!
к-5.76 | Замена биметалической пластинки | шт | 330.99 | #REF!
к-5.77 | Замена прокладки на клапане | шт | 375.12 | #REF!
к-5.78 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины(скобы или шурупа) на регулировачном винте | шт | 110.33 | #REF!
к-5.79 | Прочистка, калибровка сопла горелки АГВ,АОГВ | шт | 66.2 | #REF!
к-5.80 | Замена прокладки на запальнике | шт | 286.86 | #REF!
к-5.81 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт | 141.22 | #REF!
к-5.82 | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | шт | 176.53 | #REF!
к-5.83 | Замена (перенос) плиты | шт | 551.65 | #REF!
к-5.84 | Замена (перенос) плиты на гибком шланге | шт | 368.34 | #REF!
к-5.85 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт | 99.51 | #REF!
к-5.86 | Замена пружины штока крана плиты | шт | 44.87 | #REF!
к-5.87 | Замена штока крана плиты | шт | 64.14 | #REF!
к-5.88 | Замена крана плиты | шт | 163.19 | #REF!
к-5.89 | Замена подсветки духового шкафа | шт | 59.71 | #REF!
к-5.90 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт | 85.57 | #REF!
к-5.91 | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт | 246.78 | #REF!
к-5.92 | Замена смесителя горелки | шт | 39.8 | #REF!
к-5.93 | Замена сопла горелки | шт | 29.85 | #REF!
к-5.94 | Замена горелки духового шкафа | шт | 71.65 | #REF!
к-5.95 | Замена рампы плиты | шт | 298.53 | #REF!
к-5.96 | Замена стола плиты | шт | 57.71 | #REF!
к-5.97 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт | 143.29 | #REF!
к-5.98 | Замена газового крана на газопроводе | шт | 220.91 | #REF!
к-5.99 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт | 133.34 | #REF!
к-5.100 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт | 141.22 | #REF!
к-5.101 | Замена терморегулятора плиты | шт | 441.32 | #REF!
к-5.102 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт | 59.71 | #REF!
к-5.103 | Замена прокладок к газоподводящей трубке | шт | 34.5 | #REF!
к-5.104 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт | 161.2 | #REF!
к-5.105 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт | 49.75 | #REF!
к-5.106 | Замена пружины дверки духового шкафа | шт | 137.32 | #REF!
к-5.107 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт | 79.6 | #REF!
к-5.108 | Замена привода вертеля духового шкафа | шт | 119.42 | #REF!
к-5.109 | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт | 199.02 | #REF!
к-5.110 | Замена разрядника блока пъезорозжига | шт | 19.9 | #REF!
к-5.111 | Регулирование горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт | 49.75 | #REF!
к-5.112 | Замена терморегулятора плиты "Брест" | шт | 139.31 | #REF!
к-5.113 | Чистка форсунки | шт | 33.83 | #REF!
к-5.114 | Чистка горелки духового шкафа | шт | 133.34 | #REF!
к-5.115 | Вызов слесаря |  | 86.67 | #REF!
к-5.116 | Замена газового счетчика в котельной без применения сварки | шт | 1023.4 | #REF!
к-5.117 | Замена термозапорного клапана | шт | 680.8 | #REF!
к-5.118 | Подключение газового прибора со снятием пломбы | шт | 203 | #REF!
к-5.119 | на замену настенного двухконтурного котла | шт | 1074.58 | #REF!
работы по ремонту настенных двухконтурных котлов
к-5.120 | Проверка и настройка котла | шт | 268.154 | #REF!
к-5.121 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт | 279.941 | #REF!
к-5.122 | Установка котла без проведения сварочных работ | шт | 562.8287 | #REF!
к-5.123 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт | 710.166 | #REF!
к-5.124 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт | 268.154 | #REF!
к-5.125 | Замена встроенного бойлера в котлах | шт | 636.4973 | #REF!
к-5.126 | Замена обезвоздушивателей | шт | 268.154 | #REF!
к-5.127 | Замена датчика температуры | шт | 268.154 | #REF!
к-5.128 | Замена маностата | шт | 268.154 | #REF!
к-5.129 | Замена аварийного рабочего термостата | шт | 268.154 | #REF!
к-5.130 | Замена накладного аварийного термостата | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.131 | Замена теплообменника котла | шт | 430.225 | #REF!
к-5.132 | Демонтаж теплообменника котла | шт | 378.657 | #REF!
к-5.133 | Установка теплообменника котла | шт | 393.3907 | #REF!
к-5.134 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт | 710.166 | #REF!
к-5.135 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | шт | 341.8226 | #REF!
к-5.136 | Замена трубки теплообменника котла | шт | 268.154 | #REF!
к-5.137 | Замена горелки котла | шт | 415.4913 | #REF!
к-5.138 | Демонтаж горелки котла | шт | 268.154 | #REF!
к-5.139 | Установка горелки котла | шт | 268.154 | #REF!
к-5.140 | Замена форсунки горелки | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.141 | Прочистка форсунки горелки | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.142 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт | 341.8226 | #REF!
к-5.143 | Замена вентилятора | шт | 268.154 | #REF!
к-5.144 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт | 223.9528 | #REF!
к-5.145 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.146 | Прочистка сопла запальника | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.147 | Замена сопла запальника | шт | 223.9528 | #REF!
к-5.148 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.149 | Установка огневой камеры котла | шт | 223.9528 | #REF!
к-5.150 | Монтаж трехходового клапана | шт | 415.4913 | #REF!
к-5.151 | Подключение трехходового клапана | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.152 | Замена трехходового клапана | шт | 341.8226 | #REF!
к-5.153 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт | 341.8226 | #REF!
к-5.154 | Замена прокладки газовой комбинированной арматуры | шт | 268.154 | #REF!
к-5.155 | Замена прокладки водяной части котла | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.156 | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.157 | Регулировка давления газа в котле | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.158 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт | 215.1125 | #REF!
к-5.159 | Замена термопары котла | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.160 | Замена датчика контроля тяги | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.161 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.162 | Замена пьезорозжига котла | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.163 | Замена электронной платы | шт | 268.154 | #REF!
к-5.164 | Замена блока розжига и контроля | шт | 268.154 | #REF!
к-5.165 | Замена термостата контроля тяги | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.166 | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями | шт | 562.8287 | #REF!
к-5.167 | Замена насоса | шт | 341.8226 | #REF!
к-5.168 | Демонтаж и чистка насоса | шт | 415.4913 | #REF!
к-5.169 | Замена катушки соленоида | шт | 268.154 | #REF!
к-5.170 | Замена электропанели | шт | 223.9528 | #REF!
к-5.171 | Замена расширительного бака | шт | 216.5859 | #REF!
к-5.172 | Замена отопительной трубки | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.173 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.174 | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.175 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.176 | Чистка водяного фильтра | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.177 | Замена электрода розжига и ионизации | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.178 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.179 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.180 | Слив системы отопления | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.181 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт | 194.4853 | #REF!
к-5.182 | Заполнение воздухом расширительного бака | шт | 194.4853 | #REF!
#REF!
6. Прочие
к-6.1 Использование автотранспорта
к-6.1.1 | Использование а/м ГАЗ-66 на 1 час пробег-40 км/ч | час | 641.49 | #REF!
к-6.1.2 | Использование а/м ГАЗ-53на 1 час пробег-40 км/ч для СКРиВ | час | 905.82 | #REF!
к-6.1.3 | Использование а/м УАЗ-2206 (микроавтобус)на 1 час пробег-40 км/ч | час | 655.11 | #REF!
к-6.1.4 | Использование а/м ПАЗ-3205 (автобус)т на 1 час пробег-40 км/ч | час | 952.13 | #REF!
к-6.1.5 | Использование а/м ММЗ-В554 (самосвал) на 1 час пробег-40 км/ч | час | 1145.78 | #REF!
к-6.1.6 | Использование трактора Т-150 на 1 час пробег-20 км/ч | час | 819.2 | #REF!
к-6.1.7 | Использование а/м ЗИЛ-130 на 1 час пробег-40 км/ч для СКРиВ | час | 1239.84 | #REF!
к-6.1.8 | Использование а/м ГАЗ-31105 на 1 час пробег-40 км/ч | час | 548.87 | #REF!
к-6.1.9 | Использование а/м УАЗ-3909,3962,31512 на 1 час пробег-40 км/ч | час | 573.09 | #REF!
к-6.1.10 | Использование а/м МАЗ-53371 на 1 час | час | 858.31 | #REF!
к-6.1.11 | Использование а/м КАМАЗ 651150 на 1 час | час | 901.72 | #REF!
к-6.1.12 | Использование экскаватора на 1 час, пробег 20 км/час для СКРиВ | час | 583.89 | #REF!
к-6.1.13 | Использование автомобильного крана КС 31575 на час | час | 1050.66 | #REF!
к-6.1.14 | Простой автомашины ГАЗ-53 на 1 час для СКРиВ | час | 329.67 | #REF!
к-6.1.15 | Простой автомашины ГАЗ-66 на 1 час | час | 257.14 | #REF!
к-6.1.16 | Простой автомашины ЗИЛ-130 на 1 час для СКРиВ | час | 335.51 | #REF! | #REF!
к-6.1.17 | Использование а/м(вакуумная) КО-503В2 | час | 678.18 | #REF!
6.2 Ремонтно-механическая мастерская
к-6.2.1 | Изготовление сгонов диам. 25, длиной 120 мм | шт | 42.44 | #REF!
к-6.2.2 | Изготовление сгонов диам. 20, длиной 120 мм | шт | 32.1 | #REF!
к-6.2.3 | Изготовление сгонов диам. 15, длиной 120 мм | шт | 20.78 | #REF!
к-6.2.4 | Изготовление сгонов 1/5, длиной 180мм | шт | 95.92 | #REF!
к-6.2.5 | Нарезка резьбы на трубу диам. 15, длиной 60 мм | шт | 13.53 | #REF!
к-6.2.6 | Нарезка резьбы на трубу диам. 20, длиной 60 мм | шт | 15.63 | #REF!
к-6.2.7 | Нарезка резьбы на трубу диам. 25, длиной 60 мм | шт | 17.31 | #REF!
к-6.2.8 | Изготовление ковера | шт | 1479.29 | #REF!
к-6.2.9 | Ремонт калориферов (капитальный) с полной заменой огневой камеры | шт | 2205.18 | #REF!
к-6.2.10 | Ремонт калориферов (капитальный) | шт | 706.49 | #REF!
к-6.2.11 | Средний ремонт калорифера | шт | 296.93 | #REF!
к-6.2.12 | Мелкий ремонт калорифера | шт | 134.73 | #REF!
к-6.2.13 | Изготовление штуцера для калорифера | шт | 25.57 | #REF!
к-6.2.14 | Изготовление латунной гайки | шт | 40.42 | #REF!
к-6.2.15 | Изготовление заглушки 1 | шт | 64.54 | #REF!
к-6.2.16 | Изготовление заглушки д-3/4 | шт | 53.88 | #REF!
к-6.2.17 | Изготовление заглушки д-1/2 | шт | 50.49 | #REF!
к-6.2.18 | Изготовление рамки к печной горелке | шт | 173.52 | #REF!
к-6.2.19 | Изготовление шайбы (диаметр-внутренний-15 мм, наружний - 30 мм) | шт | 5.1 | #REF!
к-6.2.20 | Изготовление шпильки | шт | 63.97 | #REF!
к-6.2.21 | Изготовление трубки подвода воды к колонке КГИ | шт | 213.34 | #REF!
к-6.2.22 | Спецболт для задвижек | шт | 87.7 | #REF!
к-6.2.23 | Изготовление привязочного знака | шт | 616.87 | #REF!
к-6.2.24 | Реставрация газового блока к колонке КГИ-56 (текущий ремонт) | шт | 145.52 | #REF!
к-6.2.25 | Реставрация газового блока к колонке КГИ (капитальный ремонт) | шт | 370.15 | #REF!
к-6.2.26 | Ремонт водяного блока к колонке Л-3 | шт | 382.92 | #REF!
к-6.2.27 | Ремонт редукторов РДГ-6, РДГ-8 | шт | 356.04 | #REF!
к-6.2.28 | Изготовление пробки-заглушки для конденсатосборника | шт | 112.75 | #REF!
к-6.2.29 | Изготовление подвода газа к газовой горелке дальнего горения | шт | 159.28 | #REF!
к-6.2.30 | Изготовление переходника с 3/4 на 1/2 | шт | 94.58 | #REF!
к-6.2.31 | Изготовление муфты 1/2, длиной 60 мм | шт | 77.21 | #REF!
к-6.2.32 | Изготовление муфты к газовой плите | шт | 35.64 | #REF!
к-6.2.33 | Малый ремонт водяного блока к колонке | шт | 89.69 | #REF!
к-6.2.34 | Изготовление контрогайки | шт | 27.98 | #REF!
к-6.2.35 | Изготовление штуцера для питательной трубки | шт | 79.39 | #REF!
к-6.2.36 | Изготовление приспособления для врезки в газопровод патрубком диаметр 200 мм с подвешенным клапаном | шт | 25573.41 | #REF!
к-6.2.37 | Изготовление приспособления для врезки в газопровод патрубком диаметром 100 мм с заглушкой и резиновым кольцом | шт | 22304.39 | #REF!
к-6.2.38 | Изготовление приспособления для врезки в газопровод патрубком диаметром 50 мм с клином | шт | 3231.35 | #REF!
к-6.2.39 | Изготовление форсунки запальника к газовому блоку КГИ | шт | 124.89 | #REF!
к-6.2.40 | на изготовление шток-грибка к газовому водонагревателю | шт | 54.37 | #REF! | #REF!
6.3 Cерсвисное обслуживание настенных газовых котлов
к-6.3.1 | Cерсвисное обслуживание настенных газовых котлов: | объект | 2777.65 | #REF!
| Осмотр и проверка правильности подключения трубопроводов воды и газа | объект | 67.8704 | #REF!
| Проверка наличия и правильности подключения заземления | объект | 21.7217 | #REF!
| Проверка и подготовка циркуляционного насоса к пуску | объект | 89.6022 | #REF!
| Заполнение системы отопления водой | объект | 135.7608 | #REF!
| Проверка герметичности гидравлической системы котла(контура отопления и контура ГВС) | объект | 46.1587 | #REF!
| Измерение давления в системе водоснабжения с установкой редуктора давления | объект | 293.2334 | #REF!
| Проверка давления в расширительном баке при необходимости увеличения либо уменьшения давления | объект | 271.5217 | #REF!
| Проверка дымоходного канала для удаления продуктов сгорания и канала подачи воздуха(для котлов с закрытой камерой сгорания) | объект | 21.7217 | #REF!
| Проверка исправности вентиляции в помещении | объект | 21.7217 | #REF!
| Проверка герметичности всех газовых соединений | объект | 67.8804 | #REF!
| Проверка давления в газовом клапане при пуске, при необходимости регулировка на электронной плате и газовом клапане | объект | 179.2043 | #REF!
| Тестирование работы системы безопасности газовой части котла- защита при исчезновении пламени(исправность электрода ионизации) | объект | 114.0391 | #REF!
| Съем(установка) теплообменника для прочистки (промывки) | объект | 407.2825 | #REF!
| Проверка камеры сгорания удаление оксидного слоя с электродов розжига и контроля пламени, регулеровка зазора между электродами(розжига/контроля пламени)и горелкой. | объект | 89.6022 | #REF!
| Прочистка трубки вентилятора и силиконовой трубки. | объект | 67.8804 | #REF!
| Проверка работоспособности автоматического байпаса | объект | 67.8804 | #REF!
| Проверка работоспособности трехходового клапана для котлов с вторичным теплообменником | объект | 89.6022 | #REF!
| Проверка и тестирование исправности системы удаления продуктов сгорания | объект | 89.6022 | #REF!
| Тестирование работы системы безопасности по перегреву | объект | 46.1587 | #REF!
| Проверка эффективности производства горячей воды (напор,расход и температура) | объект | 67.8804 | #REF!
| Проверка температуры и давления котла при работе в режиме отоплени | объект | 67.8804 | #REF!
| Настройка мощности системы отопления на электронной панели управленния котла или в меню ЖК дисплея | объект | 135.7608 | #REF!
| Проверка и прочистка датчика протока ГВС | объект | 181.9195 | #REF!
| Контроль параметров дымовых газов | объект | 135.7608 | #REF! | #REF!
6.4 Сводные
к-6.4.1 | комплекс услуг по установке газового счетчика без использования сварки с монтажом крана | объект | 1484.63 | #REF!
к-6.4.2 | на комплекс услуг по установке газового счетчика без использования сварки | объект | 1263.72 | #REF!
к-6.4.3 | на комплекс услуг по установке газового счетчика с использованием сварки | объект | 3159.77 | #REF!
6.5 Подготовка к поверке счетчика
к-6.4.4 | на подготовку поверки бытового счетчика газа G1-G6 до 10 м3/ч | объект | 289.83 | #REF!
к-6.4.5 | на подготовку поверки бытового счетчика газа с G-16, G-25 до 40 м3/ч | объект | 793.77 | #REF!
Заместитель генерального директора по экономике и финансам